Инструкция 
по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой 
продукции из рыбы и морских беспозвоночных
(утв. Минрыбхозом СССР 18 ноября 1990 г. и Главным Государственным 
санитарным врачом СССР 22 февраля 1991 г. № 5319-91)
Дата введения – 
1 октября 1991 г.
Инструкция разработана в лаборатории технической микробиологии Гипрорыбфлота под руководством заведующей лабораторией, председателя Методсовета бактериологов рыбной промышленности канд. техн. наук Мухиной Л.Б.
Авторы: Сазонова А.С., канд. техн. наук Мухина Л.Б., Призренова И.И., канд. биол. наук Курдина Р.М., канд. мед. наук Крылов В.А., Чижикова Ю.А., Попова М.А. (Дальрыбсистемотехника), Ткаченко А.Н. (Югрыбтехцентр), Поздеева Ю.Н. (Запрыбтехцентр), Сенникова С.А. (Севрыбтехцентр), Карцев В.В. (Ленинградская ГорСЭС).
Инструкция предназначена для производственных микробиологических лабораторий рыбной промышленности и учреждений Государственного санитарного надзора.
Введение
Инструкция предусматривает контроль за выпуском доброкачественной, безопасной в эпидемиологическом отношении пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов морского промысла.
Доброкачественность готового продукта в микробиологическом отношении в значительной степени зависит от санитарного уровня производства и микробиологической характеристики сырья и вспомогательных материалов, от четко организованного санитарно-микробиологического контроля.
В Инструкции представлен санитарно-микробиологический контроль кулинарного, икорного, коптильного производств, производства вяленой и соленой продукции, в том числе пресервов, производства белковых продуктов и продуктов переработки водорослей.
Нормативные показатели микробиальной обсемененности характеризуют уровень санитарного состояния производства, правильность ведения технологического процесса, помогают выявить возможные нарушения при производстве продукции.
Санитарно-микробиологический контроль подразделяется на основной (профилактический) и дополнительный.
Основной микробиологический контроль включает контроль продукции и санитарного состояния производства. Он проводится систематически, в сроки, определяемые Инструкцией, бактериологами производственных лабораторий, а также учреждениями санэпидслужбы в порядке, предусмотренном Государственным санитарным надзором. На предприятиях, которые не имеют производственных лабораторий, контроль осуществляют региональные санэпидстанции на договорных началах.
Дополнительный микробиологический контроль продуктов проводится в случае стойкой повышенной обсемененности готового продукта с целью обнаружения и устранения источника обсеменения, а также по решению заведующего лабораторией, старшего бактериолога по санитарно-микробиологическим показаниям, при отклонении от технологического процесса или по требованию заказчика.
Вопрос о реализации готовой продукции с повышенной обсемененностью решает руководство предприятия-изготовителя по согласованию с органами Государственного санитарного надзора.
При микробиологическом контроле в зависимости от его назначения определяются мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (БГКП) колиформные, золотистые стафилококки, сульфитредуцирующие клостридии, плесневые грибы и дрожжи, бактерии рода протеев, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и парагемолитические вибрионы.
Анализы по выявлению в рыбопродукции сальмонелл и парагемолитических вибрионов выполняются лабораториями санэпидслужбы на договорных началах, а также в порядке госсаннадзора и по эпидпоказаниям. Парагемолитические вибрионы контролируются только по эпидпоказаниям и при экологическом неблагополучии водного бассейна региона лова гидробионтов.
Лаборатории научно-производственных бассейновых объединений, технологические лаборатории рыбопромышленных объединений, лаборатории научно-исследовательских отраслевых институтов и региональные СЭС проводят анализы на патогенную микрофлору в экспортной рыбопродукции, по требованию заказчика и по эпидпоказаниям на договорных началах.
Кроме микробиологического контроля осуществляется ежедневный визуальный контроль сырья и вспомогательных материалов, идущих на технологические операции, и контроль санитарного состояния предприятия согласно настоящей Инструкции.
За чистоту оборудования, инвентаря, тары в цехе, за обеспечение дезинфицирующими средствами, за качество используемого сырья и вспомогательных материалов отвечает мастер смены.
Результаты санитарно-микробиологических анализов немедленно доводятся до сведения мастера смены, заведующего лабораторией и руководства предприятия для принятия мер по улучшению санитарного и технического уровня производства.
В Инструкции приводятся нормативы бактериальной обсемененности сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, готовой продукции, периодичность контроля, методы микробиологических анализов, рекомендации по устранению недостатков. Дана рецептура применяемых сред и список рекомендуемой литературы. В Инструкции учтены требования новых ГОСТов, методических указаний Минздрава СССР, современные методы анализов.
С изданием настоящей Инструкции утрачивают силу Методическая инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства кулинарных изделий из рыбы и нерыбных объектов морского промысла, Л., 1978 г., Санитарно-микробиологический контроль производства пасты "Океан" и мяса антарктической креветки (криля) вареномороженого, Л., 1980 г. (Дополнение № 1 к вышеуказанной Инструкции), Методические указания по санитарно-микробиологическому контролю производства рыбы горячего и холодного копчения, Л., 1982 г., Методические указания по санитарно-микробиологическому контролю икорного производства, Л., 1985 г., Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства продукции из водорослей - агара, альгината натрия, маннита (для Опытно-промышленного Архангельского водорослевого комбината), Л., 1985 г., - в части контроля агара и альгината натрия, Временные методические указания по санитарно-бактериологическому контролю производства белковых продуктов на опытно-промышленном заводе белковых концентратов, Мурманск, 1985 г., Методические указания по санитарно-микробиологическому контролю при производстве колбас рыбомясных, Владивосток, 1985 г., и Изменение № 1, Владивосток, 1986 г., Методические указания по определению сальмонелл в экспортной рыбной продукции (свежей, мороженой, соленой, копченой рыбе, филе, фарше, икре, кормовой муке и пр.), Л., 1980 г., - в части всей продукции, кроме кормовой муки.
Сырье, полуфабрикаты, из которых изготавливается рыбная продукция, должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов, технических условий и технологических инструкций, где определяются требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, правила упаковки и транспортировки, условия и сроки хранения. Сроки, условия хранения, транспортировка также предусмотрены санитарными правилами об условиях, сроках хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов как на предприятиях общественного питания, так и в торговой сети.
1. Контроль санитарного состояния производства
Соблюдение норм и требований производственной санитарии является одним из основных условий выпуска доброкачественной продукции.
Порядок соблюдения санитарного режима, способы проведения дезинфекции и санитарные требования, в том числе санитарно-микробиологические, регламентируются Санитарными правилами для береговых рыбообрабатывающих предприятий (1983 г.), Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах (1985 г.) и другими нормативными документами.
Санитарное состояние производства и эффективность проведенных санитарных мероприятий контролируются бактериологом ежедневно визуально перед началом работы и после санитарной обработки, а также путем периодического проведения комплекса микробиологических анализов, включающих проверку санитарного состояния технологического оборудования, тары, воды, воздуха и рук рабочих, соприкасающихся с продуктом (табл. 1).
Таблица 1
Микробиологический контроль санитарного состояния производства

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы, КОЕ, не более	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Плесневые грибы, КОЕ, не более	Периодичность контроля	
Оборудование, инвентарь, трубопроводы*	300 на 1 см2 поверхности**	Отсутствие на 100 см2 поверхности, в 1 см3 промывных вод***	 	2 раза в месяц перед началом работы. Для сырьевого цеха, производства соленой, вяленой продукции, пресервов - 1 раз в месяц	
Тара (внутренняя поверхность):		 	 	 	
металлические и стеклянные банки	5 в 1 см3 смывной воды	-	-	2 раза в месяц перед укладкой	
тара возвратная	То же	Отсутствие во всей смывной жидкости	 	1 раз в неделю	
металлические короба	 	Отсутствие на 100 см2 внутренней поверхности	 	2 раза в месяц	
деревянные ящики, бочки (возвратная тара)	 	 	Отсутствие на 100 см2 внутренней поверхности	1 раз в месяц	
Полотняные салфетки (для икорного производства)	 	Отсутствие на 100 см2 поверхности	 	1 раз в месяц перед началом работы	
Руки рабочих, занятых на ручных операциях	 	Отсутствие во всей смывной жидкости	 	2 раза в месяц перед началом работы	
Вода для технологических операций	100 в 1 см3	Не более 3 в 1 м3	 	1 раз в месяц при централизованном водоснабжении; 1 раз в декаду при использовании других источников	
Воздух	200 на чашке после 20 мин. экспозиции	-	20 на чашке после 20 мин. экспозиции и	1 раз в месяц	
	или 150 при просасывании аппаратом 100 дм3 воздуха		15 при просасывании 100 дм3 воздуха		
Стены камер, помещений, где осуществляется процесс охлаждения, сушки	 	 	Отсутствие на 100 см2 поверхности	1 раз в месяц	
______________
* В 100 см3 промывных вод в цехах рыбоконцентратного производства сульфитредуцирующие клостридии должны отсутствовать.
** Для сырьевого цеха, производства соленой, вяленой продукции, пресервов.
*** Для кулинарного, коптильного, икорного, рыбоконцентратного производства.
Если стоит прочерк (-), то данные не определяются (здесь и в следующих таблицах).
Ввиду отсутствия бактериологической службы на заводах, производящих продукцию из водорослей, уровень санитарного состояния производства контролируется заведующим лабораторией предприятия. Контроль осуществляется визуально ежедневно и после санитарной обработки. Генеральная санобработка на этих предприятиях предусматривает мойку и дезинфекцию трубопроводов и помещений цехов (стен, окон, дверей, полов). Санитарный контроль в расфасовочном отделении проводится периодически центральными бассейновыми лабораториями и учреждениями Государственного санитарного надзора. В цехах производства белковых продуктов, ввиду длительности процесса в анаэробных условиях, провоцируется развитие анаэробных сульфитредуцирующих микроорганизмов. Поэтому при проведении санитарного контроля в промывных водах реакторов, нейтрализаторов, трубопроводов подачи упаренного гидролизата определяют наличие сульфитредуцирующих клостридий.
Отбор проб и анализ смывов. Взятие смывов производится с помощью увлажненных стерильных ватных тампонов на металлических стержнях или салфеток (5×5 см), которые заготавливаются заранее в лаборатории. Техника взятия смывов может быть изменена. В день взятия смывов в каждую пробирку с тампоном наливается по 10 см3 стерильного 0,1-процентного водного раствора пептона или физиологического раствора, при этом тампон остается над жидкостью, не касаясь ее. Перед взятием смыва тампон погружают в жидкость.
Смывы с крупного оборудования и инвентаря, металлических банок вместимостью более 500 см3, металлических коробов, деревянных ящиков, бочек, полотняных салфеток, стен камер, где проводится вяление и упаковка вяленой продукции, берут с внутренней поверхности со 100 см2 с помощью шаблона (трафарета), сделанного из проволоки. Смоченным ватным тампоном или марлевой салфеткой обтирают поверхность, ограниченную шаблоном, во взаимно перпендикулярных направлениях.
При взятии смывов с мелкого инвентаря обтирают всю внутреннюю поверхность предмета.
После взятия смыва тампон вновь погружают в пробирку со стерильной жидкостью, встряхивают и дают отстояться 2 - 3 мин. Из полученного материала отбирают 1 см3 для определения общего микробного числа и, если требуется, 1 см3 для определения наличия плесневых грибов. Для определения БГКП оставшуюся смывную жидкость вносят в 5 см3 среды Кесслер.
Дальнейший ход анализа проводят по п.п. 13.1, 13.2, 13.4.
Смыв с банок вместимостью менее 500 см3 производят 10 см3 стерильной жидкости. Банку с водой закрывают крышкой, встряхивают, делают еще одно разведение и высевают. В 1 см3 смыва с банки не должно содержаться более 5 клеток микроорганизмов.
При обследовании трубопроводов и другого оборудования, где невозможно применить шаблон, проводится микробиологический анализ последних порций промывных вод (около 100 см3), взятых после мойки оборудования.
1 см3 промывных вод или тампон после взятия смыва, в случае анализа только на БГКП, помещают в 5 см3 среды Кесслер. Дальнейший ход анализа описан в п. 13.4. Кроме того, в 100 см3 промывных вод рыбоконцентратного производства должны отсутствовать сульфитредуцирующие клостридии. Для этого в 500 см3 прогретой среды Китт-Тароцци вносят 100 см3 промывных вод. Дальнейший ход анализа описан в п. 13.8.
При взятии смывов с рук увлажненным стерильной жидкостью тампоном протирают ладонные поверхности обеих рук сначала вдоль, потом поперек, затем межпальцевые пространства, ногти и подногтевые пространства. С перчаток берут смывы только со стороны ладоней. Тампон погружают в 5 см3 среды Кесслер.
В воздухе помещений, где производится охлаждение, упаковка готового продукта, определяют количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и количество спор плесневых грибов. Воздух обследуется седиментационным или аспирационным методами. Сущность седиментационного метода заключается в том, что чашки Петри с питательным агаром (для определения МАФАнМ) и с сусловым агаром или средой Сабуро (для определения количества колоний плесневых грибов) оставляют открытыми в течение 20 мин. в трех местах обследуемого помещения, затем закрывают и инкубируют в первом случае при температуре 30 °C в течение 72 ч, во втором - при температуре 25 °C в течение 5 сут. Воздух считается практически чистым, если на чашках с питательным агаром выросло в среднем до 200 колоний и на сусловом агаре - до 20 колоний проросших спор плесневых грибов.
При обследовании воздуха аспирационным методом используется прибор Кротова (инструкция по эксплуатации прилагается к прибору). Воздух считается практически чистым, если при просасывании 100 дм3 воздуха на чашках с питательным агаром вырастает не более 150 колоний и на сусловом агаре - 15 колоний проросших спор плесневых грибов.
Вода, лед, используемые при производстве рыбопродукции, должны отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде по микробиологическим показателям. Разрешается для мойки рыбы и нерыбных объектов морского промысла, полуфабрикатов, для мытья оборудования и инвентаря использовать морскую воду, соответствующую ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Обеззараживание морской воды производят согласно Инструкции по обеззараживанию морской воды методом хлорирования и использованию ее для вспомогательных технологических операций при производстве консервов и пресервов в условиях промысла, 1983 г. Для обеззараживания пресной и морской воды в случае несоответствия ее ГОСТу с последующим использованием ее для обработки технологического оборудования применяется катамин АБ и катапол в концентрациях 0,02 - 0,05 % (Дополнение к Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах, № 123-5/45-7, 1987).
Контроль за качеством воды по микробиологическим показателям проводится с определенной периодичностью лабораториями предприятий. В воде определяют количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий и бактерий группы кишечных палочек по ГОСТ 18963-73 "Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа". Если результаты санитарно-микробиологического контроля не соответствуют показателям, приведенным в табл. 1, проводится повторная санитарная обработка. Особое внимание следует уделять санитарному состоянию оборудования, которое соприкасается с готовым продуктом и полуфабрикатами после их термической обработки, а в производстве белковых продуктов - с полуфабрикатом после коагуляции (охладители, шелушители, флотаторы, прессы, волчок и др.). Для снижения обсемененности термофильной микрофлорой при санитарной обработке оборудования применяют 0,5 - 1-процентный раствор дихлордиметилгидантоина и 0,03-процентный раствор катапина Б-300. При повышенном содержании сульфитредуцирующих клостридий в смывной жидкости при анализе производства белковых продуктов необходимо выявить источник загрязнения. Систему трубопроводов дополнительно промыть горячей водой с моющим средством и продезинфицировать острым паром в течение 40 мин.
При появлении плесневых грибов на стенах, потолке и в углах производственных цехов необходимо провести механическую очистку с последующей покраской или побелкой с добавлением в раствор 1 % хлорной извести или 1 - 1,5 % оксифенолята натрия.
При повышенной обсемененности воздуха помещение следует обработать бактерицидными лампами (БУВ-15, БУВ-30 и БУВ-60) после окончания или за 2 ч до начала работы.
2. Контроль сырья (свежей, охлажденной, мороженой рыбы и морских беспозвоночных)
Качество свежей, охлажденной и мороженой рыбы и морских беспозвоночных контролируют визуально при поступлении их на рыбообрабатывающее предприятие и ежедневно.
Если доброкачественность рыбного сырья вызывает сомнение, то для объективной оценки проводят исследование мазков-отпечатков. Для этого кожу рыбы посередине спины или ближе к голове освобождают от чешуи и прижигают раскаленным скальпелем, затем стерильным скальпелем вырезают кусочки мяса рыбы площадью около 1,5 см2 и толщиной 1,5 - 2,0 мм. Кусочком мяса делают отпечаток на стерильном предметном стекле. Отпечаток мышечной ткани фиксируют, проводя 3 раза над пламенем горелки, окрашивают любым красителем и просматривают под микроскопом не менее 10 полей зрения (увеличение ×900). В поле зрения микроскопа в мазке-отпечатке ткани рыбы, пригодной к употреблению, должно содержаться не более 10 клеток микроорганизмов (микро- и диплококков).
При стойкой повышенной обсемененности готовой продукции для выявления источника обсеменения проводят микробиологический анализ сырья. Контроль включает определение в сырье количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. По требованию заказчика и эпидпоказаниям дополнительно определяют наличие бактерий группы кишечных палочек, золотистых стафилококков, сальмонелл и парагемолитических вибрионов.
Санитарно-микробиологический контроль двустворчатых моллюсков проводится согласно Инструкции по санитарно-микробиологическому контролю мидий в районах их выращивания, на обрабатывающих предприятиях и по очистке мидий от бактериального загрязнения, 1988 г., и Методическим указаниям по санитарно-микробиологическому контролю дальневосточных двустворчатых моллюсков (мидий, устриц, морского гребешка), поставляемых в живом виде для общественного питания и в торговую сеть, 1985 г.
Микробиологические анализы морских беспозвоночных (устриц, мидий и др.), подготовленных к реализации в живом виде или для экспорта, проводятся систематически, контролируется каждая партия.
Микробиологические анализы рыбы и морских беспозвоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, целых и разделанных, используемых при производстве продукции, проводят при дополнительном контроле (табл. 2).
Таблица 2
Дополнительный микробиологический контроль сырья (рыба, морские беспозвоночные)

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	
		БГКП (колиформы)	золотистые стафилококки	патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	
Рыба свежая, охлажденная, мороженая	5×104	0,001	0,01	25	
Морские беспозвоночные свежие, охлажденные, мороженые, кроме мидий	1×105	0,001	0,01	25	
Количество парагемолитических вибрионов в сырье не должно превышать 10 КОЕ/г. Допускается присутствие вибрионов до 500 КОЕ/г при условии направления сырья на изготовление продуктов с термической обработкой, замораживание, крепкий посол (свыше 10 % NaCl).
Парагемолитические вибрионы должны отсутствовать в 25 г морских беспозвоночных, подготовленных к реализации в живом виде.
3. Контроль кулинарных изделий
Как правило, кулинарные изделия полностью подготовлены к употреблению в пищу, но некоторые из них требуют дополнительной термической обработки.
Учитывая определенную специфичность в технологии приготовления, характере и уровне бактериальной обсемененности, все кулинарные изделия по способу кулинарной обработки и для удобства осуществления микробиологического контроля условно делятся на девять групп:
I - подвергнутые термической обработке (жареные, отварные, печеные, рулеты, шашлыки; из фарша - котлеты, рыба фаршированная, вареные колбасы, сосиски; с добавлением муки - пирожки и пельмени жареные, пирожки печеные, кулебяки, чебуреки, расстегаи, пироги, крабовые палочки, соломка, палочки во фритюре и др.; в различных заливках, в том числе в герметически укупоренной таре);
II - желированные продукты (студень, рыба заливная и др.);
III - рыбные пастообразные и измельченные слабосоленые продукты, в том числе масла (паштеты, сельдь рубленая, масло селедочное, килечное, крилевое, икорное и др.);
IV - многокомпонентные (салаты, солянки, пловы, закуски, тушеные морепродукты с овощами и др.);
V - варено-мороженые: быстрозамороженные обеденные, закусочные блюда (солянки, рыба отварная, жареная под соусами, с гарниром и др.); фаршевые изделия (крабовые палочки, жареные рыбные палочки, котлеты, крокеты и др.); нерыбные объекты морского промысла (паста "Океан", мясо краба, криля и др.);
VI - сырые замороженные полуфабрикаты (пельмени, рыбные крокеты и др., в том числе разделанная рыба и нерыбные объекты морского промысла - сырье);
VII - рыба разделанная слабосоленая, соленая с добавлением растительных масел, в разных заливках, соусах, маринадах или без заливок, с добавлением или без добавления гарниров, со специями и без них (филе пикантное, любительское, сочинское, закусочное, хамса в горчичном соусе, сельдь в соусах, рыба соленая внарезку и др.), без консервантов в мелкой расфасовке;
VIII - икорные продукты (различные запеканки, хлебцы, икра минтая закусочная, крем икорный и др.);
IX - продукты, упакованные под вакуумом, готовые к употреблению.
Таблица 3
Основной микробиологический контроль кулинарных изделий

Группа	Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Периодичность контроля	
			бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	патогенная микрофлора**, в том числе сальмонеллы		
I	Подвергнутые термической обработке:	 	 	 	 	2 раза в месяц	
 	рыба разделанная	5×103	1,0	1,0	25	 	
 	рыба неразделенная	1×104	1,0	1,0	25	 	
 	рыба фаршированная, рулеты, шашлыки, пельмени жареные	2×104	1,0	1,0	25	 	
 	в различных заливках (соусах, маринадах)	1×104	1,0	-	25	 	
 	фаршевые с добавлением муки	1×103	1,0	1,0	25	 	
II	Желированные*:	 	 	 	 	3 раза в месяц	
 	студень	5×104	0,1	1,0	25	 	
 	заливная рыба	1×104	0,1	1,0	25	 	
III	Пастообразные:	 	 	 	 	3 раза в месяц	
 	паштеты, сельдь рубленая и т.п.	2×105	0,01	0,1	25	 	
 	масло (селедочное, крилевое и т.п.)	-	0,001	0,1	25	 	
IV	Многокомпонентные:	 	 	 	 	2 раза в месяц	
 	не подвергнутые термообработке после смешивания компонентов (салаты)	5×104	0,01	1,0	25	 	
 	подвергнутые термообработке после смешивания компонентов (солянки, пловы, закуски, тушеные морепродукты с овощами и др.)	1×104	0,1	1,0	25	 	
V	Варено-мороженые:	 	 	 	 	2 раза в месяц	
 	быстрозамороженные обеденные, закусочные блюда	2×104	0,1	0,1	25	 	
 	фаршевые изделия (крабовые палочки и др.)	1×103	1,0	1,0	25	То же	
 	мясо антарктической креветки (криля), паста "Океан"	5×104	1,0	1,0	25	Ежедневно	
 	мясо крабовое в мелкой расфасовке	1×105	0,1	1,0	25	То же	
 	крабовая продукция в панцире	5×104	1,0	1,0	25	Ежедневно	
 	мидии	2×104	1,0	1,0	25	То же	
VI	Сырые замороженные полуфабрикаты	5×104	-	-	25	При дополнительном контроле	
 	в том числе мидии	5×104	0,1	0,1	25	То же	
VII	Рыба разделанная слабосоленая, соленая (в т.ч. лососевые без консервантов):	 	 	 	 	2 раза в месяц	
 	с растительным маслом, в заливках, с гарниром, без заливок, без добавления гарнира, в нарезку	5×104	0,1	1,0	25	 	
 	со специями (филе пикантное и др.)	1×105	0,01	1,0	25	 	
VIII	Икорные продукты:	 	 	 	 	 	
 	подвергнутые термической обработке	1×104	1,0	1,0	25	2 раза в месяц	
 	без термической обработки	1×105	0,1	0,1	25	3 раза в месяц	
 	икра минтая, лососевых рыб "Закусочная"	1×105	0,1	0,1	25	3 раза в месяц	
 	икра макруруса, хека	2×105	0,01	0,1	25	То же	
 	икра соленая "Деликатесная"	1×104	0,1	1,0	25	- " -	
IX	Упакованные под вакуумом***	5×103	1,0	1,0	25	- " -	
____________
* Бактерии рода протеев должны отсутствовать в 1 г продукта.
** В случае исследования кулинарной продукции на присутствие парагемолитических вибрионов их количество не должно превышать 10 КОЕ/г.
*** Сульфитредуцирующие клостридии должны отсутствовать в 1 г продукта.
Основной микробиологический контроль на кулинарном производстве включает контроль готовой продукции.
На судах, где производится мясо краба и креветки (криля), систематически анализируются полуфабрикаты после расфасовки перед заморозкой (1 раз в неделю) и варено-мороженый продукт после упаковки (ежедневно).
Микробиологические анализы готовой кулинарной продукции проводятся с определенной периодичностью:
кулинарная продукция (группы I, IV, V, VII, VIII), подвергнутая термообработке, исследуется 2 раза в месяц;
желированные и пастообразные кулинарные изделия (группы II и III), икорные продукты, не подвергнутые термообработке (VIII группа), упакованные под вакуумом (IX группа), исследуются 3 раза в месяц.
Исключение представляют сырые замороженные полуфабрикаты (VI группа), которые контролируются только при дополнительном контроле.
Основной контроль включает определение в готовых продуктах количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие бактерий группы кишечных палочек, золотистых стафилококков, сальмонелл, для некоторой продукции - бактерий рода протеев, для продуктов, упакованных под вакуумом, - сульфитредуцирующих клостридий (табл. 3).
Микробиологический контроль сырья и полуфабрикатов при производстве продукции из морских беспозвоночных (криля и крабов) на судах проводится согласно табл. 4.
Таблица 4
Микробиологический контроль: сырья, полуфабрикатов при производстве крабовых конечностей, мяса краба, мяса антарктической креветки (криля) варено-мороженых и пасты "ОКЕАН"

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Периодичность контроля	
		бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки		
Исходное сырье (крабы, криль свежевыловленные)	1×104	-	-	При дополнительном контроле	
Полуфабрикат после варки: конечности крабовые в панцире	1×103	1,0	-	При дополнительном контроле	
мясо краба после извлечения из панциря	1×104	1,0	-	То же	
мясо криля	1×102	1,0	-	- " -	
белок-коагулят (после измельчения) при производстве пасты "Океан"	5×102	1,0	-	- " -	
Полуфабрикат после расфасовки перед заморозкой:	 	 	 	 	
конечности крабовые в панцире	5×103	1,0	1,0	1 раз в неделю	
мясо крабовое	3×104	1,0	1,0	То же	
мясо криля	1×104	1,0	1,0	- " -	
При обнаружении повышенной бактериальной обсемененности готового продукта, наличии в нем санитарно-показательных микроорганизмов необходимо в первую очередь визуально оценить санитарное состояние производства, проверить режим технологического процесса, температуру хранения, сроки реализации, провести повторный микробиологический анализ готовой продукции.
Если при повторном исследовании будет обнаружена повышенная обсемененность продукта, то с целью обнаружения и устранения источника бактериального загрязнения проводят дополнительный микробиологический контроль. При этом анализируются сырье (табл. 2), полуфабрикаты (табл. 19), вспомогательные материалы (табл. 20) и выполняются санитарные анализы (табл. 1). В табл. 5 приводятся данные дополнительного микробиологического контроля сырья и полуфабрикатов при производстве крабовых палочек.
Таблица 5
Дополнительный микробиологический контроль сырья и полуфабрикатов при производстве крабовых палочек

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	
		бактерии рода протеев	бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Золотистые стафилококки	патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	
Фарш	5×104	-	-	-	25	
Белки яичные	5×105	1,0	0,1	1,0	25	
Крабовые палочки после охлаждения	5×102	1,0	1,0	1,0	25	
При микробиологическом контроле производства пасты "Океан", мяса криля варено-мороженого, крабовых конечностей и мяса крабового варено-мороженого в случаях несоответствия результатов контроля сырья показателям, приведенным в табл. 14, проверяют режим, условия и время хранения сырца до обработки, санитарное состояние сырьевых площадок, бункеров. Для переработки используют криль, хранившийся на палубе не более 4 ч при температуре не выше 7 °C, крабов - не более 3 ч.
При повышенной контаминации криля, белка-коагулята и мяса крабов и крабовых конечностей после варки проверяют качество срывки панциря у крабов, режим термической обработки криля, крабов, качество воды в процессе варки ракообразных, периодичность замены воды, качество санитарной обработки крабоварочных машин и варильников для криля.
Особое внимание уделяют ручной разделке крабовых конечностей (при выработке мяса крабового варено-мороженого), при этом ужесточают режим мойки и дезобработки разделочных досок, ножей и ножниц. При изготовлении пасты "Океан" проводят тщательную санобработку размельчителя белка-коагулята.
При повышенной бактериальной обсемененности мяса криля или мяса крабов перед заморозкой проверяют качество мойки и сортировки мяса, качество воды, санитарное состояние оборудования и инвентаря (шелушилок, центрифуг, щелевого барабана, корзин, металлических форм и др.), принимают срочные меры по сокращению нахождения вареного полуфабриката на линии до заморозки.
Большое значение для сохранения качества варено-мороженой продукции из ракообразных имеет соблюдение режима хранения (не выше -18 °C).
При неправильном хранении паста "Океан" приобретает селедочный запах, не исчезающий после тепловой обработки.
Более высокое качество пасты обеспечивается при размораживании при пониженных температурах от 4 до 8 °C в течение 20 - 24 ч.
Партии пасты "Океан", варено-мороженого мяса краба, криля и других морских беспозвоночных с повышенной обсемененностью направляются на производство консервов или кулинарных изделий с термической обработкой.
С целью предохранения от развития токсинообразующих микроорганизмов в продуктах, упакованных под вакуумом, необходимо хранить их при температуре ниже 0 °C.
4. Контроль продукции горячего и холодного копчения
Горячее копчение - это процесс, при котором тепловая обработка рыбы производится при температуре выше 60 °C. Продукция горячего копчения относится к скоропортящейся, так как является благоприятной средой для развития микроорганизмов.
При холодном копчении тепловая обработка рыбы производится при температуре до 40 °C. Низкая влажность продукта (массовая доля влаги - не выше 66 %), содержание соли до 6 - 8 % и антисептические вещества, содержащиеся в коптильном дыму, делают продукцию более стойкой в хранении, чем продукцию горячего копчения.
Основной микробиологический контроль рыбы горячего и холодного копчения представлен в табл. 6.
Таблица 6
Основной микробиологический контроль рыбопродукции горячего и холодного копчения

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Периодичность контроля	
		бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	сульфитредуцирующие клостридии	патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы		
Горячее копчение:	 	 	 	 	 	 	
рыба разделанная, неразделанная,	5×103	10,0	1,0	-	25	2 раза в месяц	
в т.ч.	 	 	 	 	 	 	
осетровые	1×104	10,0	1,0	 	25	То же	
рыба копчено- мороженая	1×104	1,0	1,0	-	25	- " -	
рыба с добавлением пряностей	1×104	1,0	-	-	25	- " -	
формованные изделия из фарша	1×103	1,0	1,0	-	25	- " -	
в т.ч. рыбомясные	5×103	1,0	0,1	0,1	25	3 раза в месяц	
рулеты	1×104	10,0	1,0	-	25	2 раза в месяц	
Холодное копчение:	 	 	 	 	 	 	
рыба (разделанная и неразделанная)	1×104	1,0	1,0	0,1	25	1 раз в месяц	
 	3×104	1,0	1,0	0,1	25	 	
ассорти рыбное, ветчина, изделия с добавлением пряностей	1×105	0,01	-	0,1	25	2 раза в месяц	
фарш балычный	1×105	0,1	1,0	0,1	25	3 раза в месяц	
балычные изделия внарезку	7,5×104	0,1	1,0	1,0	25	То же	
____________
* В случае исследования продукции на содержание парагемолитических вибрионов их количество не должно превышать 10 КОЕ/г.
Контролю подвергается готовая продукция горячего копчения: рыба, рулеты, колбасы, рыба копчено-мороженая, рыба с добавлением специй; продукция холодного копчения; рыба, ассорти рыбное, ветчина, фарш балычный, балычные изделия внарезку, рыба с добавлением пряностей.
Контроль включает определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличия бактерий группы кишечных палочек, золотистых стафилококков, сульфитредуцирующих клостридий, сальмонелл, а также по эпидпоказаниям парагемолитических вибрионов.
Кроме анализа готовой продукции, основным контролем предусматривается проведение санитарно-микробиологических анализов (табл. 1).
В случае стойкой повышенной обсемененности проводится дополнительный контроль, включающий анализы сырья после разделки и мойки, полуфабрикатов по технологическому процессу (табл. 19) и вспомогательных материалов (табл. 20).
Для определения источника обсеменения повторно контролируется санитарное состояние производства.
5. Контроль соленой продукции
5.1. Контроль пресервов
Пресервы - это вид соленых рыбных продуктов, упакованных в герметически закрытую тару с добавлением антисептика, с ограниченным сроком хранения и температурой хранения.
Пресервы с учетом технологии приготовления и уровня бактериальной обсемененности для удобства осуществления микробиологического контроля условно разделены на три группы.
К I группе относятся пресервы пряного и специального посола, ко II - пресервы из рыбы и морских беспозвоночных в масле, соусах, заливках и маринадах, к III - пресервы пастообразные.
Основной микробиологический контроль пресервов включает: контроль санитарного состояния производства с обязательным ежедневным визуальным осмотром сырья, вспомогательных материалов, цеха и выполнение анализов пресервов II и III групп.
В пресервах выявляют количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие бактерий группы кишечных палочек, сальмонелл (табл. 7).
Таблица 7
Основной микробиологический контроль пресервов

Группа	Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Периодичность контроля	
			бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	патогенная микрофлора, в том числе сальмонеллы		
II	Пресервы из разделанной рыбы и нерыбных объектов морского промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в том числе из лососевых в масле с консервантом)	2×105	0,01	25	2 раза в месяц	
III	Пресервы "Пасты":	 	 	 	 	
 	пасты рыбные	5×105	0,01	25	2 раза в месяц	
 	из белковой пасты "Океан"	1×105	0,1	25	То же	
Дополнительный микробиологический контроль пресервов проводят, если в пресервах была обнаружена стойкая повышенная обсемененность. Для выявления источника обсеменения определяют качество сырья (табл. 2), в том числе соленого полуфабриката (табл. 19), анализируют вспомогательные материалы, входящие в рецептуру данного изделия (табл. 20), а также проводят более подробные микробиологические анализы пресервов (табл. 8), повторяют санитарно-микробиологические анализы (табл. 1).
Пресервы I группы исследуют только при дополнительном контроле - по требованию заказчика и по эпидпоказаниям (табл. 8), а также по решению заведующего лабораторией, если пресервы были приготовлены с различными нарушениями.
Таблица 8
Дополнительный микробиологический контроль пресервов

Группа	Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	
			бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	сульфитредуцирующие клостридии	плесени, дрожжи	патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	
I	Пресервы пряного и специального посола	1×105	0,1	1,0	0,01	0,1	25	
II	Пресервы из разделанной рыбы и нерыбных объектов морского промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в том числе из лососевых в масле с консервантом)	2×105	0,01	0,1	0,1	0,1	25	
III	Пресервы "Пасты":	 	 	 	 	 	 	
 	пасты рыбные	5×105	0,01	0,1	0,01	0,1	25	
 	из белковой пасты "Океан"	1×105	0,1	0,1	0,1	0,1	25	
_____________
* В случае исследования пресервов на содержание парагемолитических вибрионов их количество не должно превышать 10 КОЕ/г.
При повышенной обсемененности соленого полуфабриката его тщательно моют или отмачивают в воде, соответствующей ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". При неблагополучных санитарных анализах проводят внеплановую санитарную обработку оборудования.
5.2. Контроль соленой, пряной, маринованной рыбы (бочковой)
Если доброкачественность соленой продукции вызывает сомнение, ее подвергают микробиологическим исследованиям.
Контроль включает определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличия бактерий группы кишечных палочек. По требованию заказчика, по эпидпоказаниям дополнительно определяют сальмонеллы.
Для снижения обсемененности соленой продукции при использовании ее в качестве полуфабриката для производства пресервов, кулинарной и вяленой продукции ее рекомендуется промыть в соленом растворе или свежеприготовленном тузлуке. Для борьбы с пороками соленой рыбы по согласованию с администрацией предприятия производят обработку рыбы в уксусно-соляном растворе.
Микробиологический контроль соленой, пряной, маринованной рыбы представлен в табл. 9.
Таблица 9
Микробиологические нормативы соленой, пряной, маринованной рыбы

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Масса продукта, в которой не допускается патогенная микрофлора*, в т.ч. сальмонеллы	
Рыба соленая	1×104	0,1	25	
Рыба пряная, маринованная	2×104	0,1	25	
____________
* В случае исследования продукции на содержание парагемолитических вибрионов их количество не должно превышать 10 КОЕ/г.
6. Контроль производства вяленой продукции
Учитывая определенную специфичность в технологии приготовления вяленой рыбы, характер и уровень ее бактериальной обсемененности, вся вяленая продукция для удобства осуществления микробиологического контроля делится условно на две группы.
К I группе относятся вяленая рыба и морские беспозвоночные, ко II - провесная (подвяленная) рыба.
При основном микробиологическом контроле анализируется готовая продукция II группы и санитарное состояние производства (табл. 1). В рыбе провесной (подвяленной) выявляют количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие бактерий группы кишечных палочек, сальмонелл (табл. 10).
Готовая продукция I группы анализируется только при дополнительном контроле, по решению заведующего лабораторией, при выявлении нарушений при производстве. Кроме указанных выше микроорганизмов, в вяленой продукции I группы определяется наличие сульфитредуцирующих клостридий и плесневых грибов (табл. 10).
Таблица 10
Контроль производства вяленой продукции

Группа	Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Периодичность контроля	
			бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	сульфитредуцирующие клостридии	плесневые грибы	Патогенная микрофлора*, в т.ч. сальмонеллы		
I	Вяленая рыба	1×104	1,0	1,0	1,0	25	При дополнительном контроле	
 	Вяленые морские беспозвоночные	2×104	1,0	1,0	1,0	25	То же	
II	Провесная рыба (подвяленная)	5×104	1,0	-	-	25	2 раза в месяц	
____________
* В случае исследования продукции на содержание парагемолитических вибрионов их количество не должно превышать 10 КОЕ/г.
При стойкой повышенной обсемененности готовой продукции проводится дополнительный микробиологический контроль. По ходу технологического процесса анализируют сырье (табл. 2), полуфабрикаты (табл. 19), а также воду для отмочки, соль, тузлук (табл. 20), повторно контролируют санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря и рук работниц на укладке.
7. Контроль белковых продуктов, сушеной рыбы и морских беспозвоночных
К белковым пищевым продуктам относятся бульонные кубики, гидролизаты, сухие супы и др.
При основном микробиологическом контроле анализируется готовая продукция и санитарное состояние производства.
В готовой продукции определяют количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек, наличие золотистых стафилококков, сульфитредуцирующих клостридий, сальмонелл и по эпидпоказаниям парагемолитических вибрионов.
Нормативы обсемененности белковых продуктов, сушеных рыбы и нерыбных объектов морского промысла представлены в табл. 11.
Таблица 11
Основной микробиологический контроль готовых белковых продуктов, сушеной рыбы и морских беспозвоночных

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Периодичность контроля	
		бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	сульфитредуцирующие клостридии	плесневые грибы	Патогенная микрофлора*, в т.ч. сальмонеллы		
Сухие рыбные супы	5×105	-	-	-	25	1 раз в месяц	
Сухой мидийный бульон	5×104	1,0	1,0	-	25	То же	
Бульонные кубики	5×104	1,0	1,0	-	25	- " -	
Бульонные пасты	5×104	0,1	1,0	0,01	25	3 раза в месяц	
Сушеная рыба	1×104	1,0	1,0	0,1	25	1 раз в месяц	
Белок изолированный	5×104	1,0	-	-	25	То же	
Сушеные нерыбные объекты морского промысла	2×104	1,0	1,0	0,1	25	- " -	
Гидролизат из мидий пищевой (МИГИ-К)**	5×103	1,0	1,0	-	25	Каждая партия	
____________
* В случае исследования продукции на содержание парагемолитических вибрионов их количество не должно превышать 10 КОЕ/г.
** Количество плесеней в 1 г не более 100 КОЕ.
Если обнаружена стойкая повышенная бактериальная обсемененность продуктов, для выявления источника обсеменения проводят дополнительный контроль, анализируя сырье (табл. 2), полуфабрикаты (табл. 19) и вспомогательные материалы (табл. 20). При повышенной обсемененности пасты и бульонных кубиков анализируют гидролизат, при повышенной обсемененности супов контролируют пищевой рыбный порошок, рыбную пульпу (табл. 12).
Таблица 12
Дополнительный микробиологический контроль полуфабрикатов при производстве белковых и сушеных продуктов

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	
		бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	патогенная микрофлора, в том числе сальмонеллы	
Гидролизат упаренный	5×104	0,1	0,01	
Концентрат пищевой	1×105	0,1	0,01	
Пищевой рыбный порошок	1×104	-	-	
Рыбная пульпа	1×104	-	-	
8. Контроль производства икры
Икорные продукты относятся к числу скоропортящихся.
Основной микробиологический контроль включает определение общей бактериальной обсемененности и бактерий группы кишечных палочек в икре после ее укладки в банки или бочки (табл. 13). Санитарное состояние цехов контролируется ежедневно визуально. Эффективность проводимой санитарной обработки оценивается путем систематических микробиологических анализов (табл. 1).
Таблица 13
Основной микробиологический контроль икры (перед закаткой банок или укупоркой бочек)

№ п/п	Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Периодичность контроля	
1	Икра осетровых рыб:	 	 	 	
 	зернистая баночная, паюсная	1×104	1,0	Один раз в декаду от партии* на каждом плавзаводе и головном предприятии на одной из линий приготовления	
 	зернистая до пастеризации**	1×104	Не определяются	2 раза в неделю на каждой линии приготовления	
 	ястычная слабосоленая, соленая	5×104	1,0	1 раз в декаду на одной из линий приготовления	
2	Икра лососевых рыб:	 	 	 	
 	зернистая баночная, бочоночная	1×104	1,0	1 раз в неделю на каждой линии приготовления	
3	Икра других видов рыб:	 	 	 	
 	пробойная соленая (кроме мойвы)	1×104	1,0	То же	
 	слабосоленая до пастеризации	5×104	 	Ежедневно на каждой линии приготовления	
 	пробойная соленая икра мойвы	5×104	0,1	1 раз в неделю на каждой линии приготовления	
 	ястычная слабосоленая, соленая	5×104	1,0	1 раз в декаду на одной из линий приготовления	
 	ястычная копченая, вяленая	5×103	1,0	1 раз в месяц на одной из линий приготовления	
4	Икра белковая (черная, красная), диетическая	1×104	0,1	2 раза в неделю на каждой линии приготовления	
_____________
* Партия - продукция, выработанная в течение суток, а икра осетровых и лососевых видов рыб (кроме пастеризованной) - одним мастером.
** В икре до пастеризации два раза в неделю определяют сульфитредуцирующие клостридии, которые должны отсутствовать в 1 г.
Микробиологический контроль охватывает производство следующих икорных продуктов:
1. Икра осетровых рыб (зернистая баночная, паюсная, ястычная слабосоленая, соленая).
2. Икра лососевых рыб (зернистая баночная и бочоночная).
3. Икра других видов рыб: мойвы, минтая, нототении, трески, палтуса и т.д. (пробойная соленая, пастеризованная, ястычная слабосоленая, соленая, копченая, вяленая).
4. Икра белковая (черная, красная) - искусственная.
При стойкой повышенной обсемененности икры после укладки необходимо провести дополнительный контроль. Для этого необходимо выполнить расширенный микробиологический анализ готовой продукции (табл. 14). Для выявления источника обсеменения сделать анализы полуфабрикатов по ходу технологического процесса (табл. 15), анализы вспомогательных материалов (табл. 20) и провести дополнительные санитарно-микробиологические анализы (табл. 1).
Таблица 14
Дополнительный контроль готовой икорной продукции

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Плесневые грибы, КОЕ/г, не более	Дрожжи, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	
				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	сульфитредуцирующие клостридии	патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	
Икра осетровых рыб:	 	 	 	 	 	 	 	
зернистая баночная, паюсная	1×104	1×102	5×101	1,0	1,0	1,0	25	
зернистая пастеризованная	1×103	-	-	1,0	1,0	1,0	25	
ястычная слабосоленая, соленая	5×104	-	-	1,0	1,0	1,0	25	
Икра лососевых рыб:	 	 	 	 	 	 	 	
зернистая баночная, бочоночная	1×104	1×102	5×101	1,0	1,0	1,0	25	
Икра других видов рыб:	 	 	 	 	 	 	 	
пробойная соленая (кроме мойвы)	1×104	1×102	5×101	1,0	1,0	1,0	25	
пастеризованная	5×103	-	-	1,0	1,0	1,0	25	
икра мойвы пробойная соленая	5×104	1×102	5×101	0,1	1,0	1,0	25	
ястычная слабосоленая, соленая	5×104	1×102	5×101	1,0	1,0	1,0	25	
ястычная копченая, вяленая	5×103	1×102	5×101	1,0	1,0	1,0	25	
Икра белковая (черная, красная), диетическая	1×104	-	-	0,1	1,0	0,1	25	
____________
* В случае исследования икры на содержание парагемолитических вибрионов они должны отсутствовать в 25 г пробы.
Таблица 15
Дополнительный контроль сырья и полуфабрикатов при изготовлении икры

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более*	Масса продукта (г), в которой не допускаются бактерии группы кишечных палочек	
1. Зернистая баночная и пастеризованная икра осетровых рыб	
после пробивки ястыков (икра-сырец)	5×104	-	
после мойки	5×103	-	
после посола и стечки	5×103	-	
после укладки	1×104	1,0	
после укладки до пастеризации	1×104	-	
2. Паюсная икра осетровых рыб	
после пробивки ястыков	5×104	-	
после посола и отжима	5×103	-	
после охлаждения и перемешивания	1×104	-	
после укладки	1×104	1,0	
3. Ястычная икра осетровых рыб	
ястыки после накопления и резки	1×105	-	
ястыки после посола и стечки	1×104	-	
ястыки после укладки	5×104	1,0	
4. Зернистая икра лососевых рыб	
после пробивки ястыков	5×104	-	
после посола и стечки	5×103	-	
после укладки	1×104	1,0	
5. Соленая пробойная икра мойвы	
после пробивки ястыков	1×105	-	
после мойки	5×103	-	
после посола и стечки	5×104	-	
после укладки	5×104	0,1	
6. Соленая пробойная икра нототении, минтая, лемонемы и др.	
после пробивки ястыков	1×105	-	
после мойки (крупного зерна с диаметром более 1,5 мм)	5×103	-	
после посола и стечки	1×104	1,0	
после укладки	1×104	1,0	
7. Соленая пробойная икра из соленых ястыков	
соленые ястыки после мойки и стечки	5×103	-	
ястыки после отмочки и стечки	1×104	-	
икра после пробивки и стечки	1×104	-	
икра после укладки	1×104	1,0	
8. Пастеризованная слабосленая икра минтая, мойвы, судака, сиговых, карповых рыб и др.	
после пробивки ястыков	1 х 105	-	
после мойки	5×103	-	
после посола и стечки	5×104	-	
после укладки до пастеризации	5×104	-	
9. Пастеризованная слабосоленая икра щуки	
икра-сырец	5×104	-	
после ошпарки водой	1×103	-	
после посола	5×103	-	
после укладки до пастеризации	5×104	-	
10. Икра ястычная соленая, слабосоленая различных видов рыб, кроме осетровых	
ястыки после выемки и посола	5×104	 	
ястыки после созревания	5×104	 	
11. Ястычная вяленая и копченая икра различных видов рыб, кроме осетровых	
ястыки после мойки, стечки	5×103	-	
ястыки после посола и созревания	1×104	-	
ястыки после отмочки	5×103	-	
ястыки после раскладки и нанизки до вяления и копчения**	1×104	 	
12. Икра белковая	
казеин пищевой кислотный	-	0,1	
желатин пищевой	1×105	0,01	
сырье (рыба, молоки и др.) после мойки или термической обработки	1×104	1,0	
фарш рыбный	1×105	-	
паста "Океан"	5×104	1,0	
смесь растительных масел***	-	-	
полуфабрикат (окрашенные гранулы) после посола	5×104	-	
смесь жировитаминная	5×104	1,0	
полуфабрикат после обработки жировитаминной смесью и хранения 24 ч в холодильнике	1×104	0,1	
ихтиеновое масло***	-	-	
_____________
* МАФАнМ в 1 г или на 1 см2 поверхности ястыка.
** БГКП на 100 см2 поверхности ястыка.
*** Отсутствие золотистых стафилококков в 5 см3.
Бактериологический анализ готовой продукции проводится в случаях:
а) стойкой повышенной бактериальной обсемененности икры после укладки;
б) отступлений от технологического процесса;
в) изготовления икры для экспорта, при этом в непастеризованной икре определяют сальмонеллы;
г) по требованию заказчика;
д) по эпидпоказаниям.
При повышенной общей бактериальной обсемененности и отсутствии условно-патогенной микрофлоры икра подлежит срочной реализации или направляется на пастеризацию.
В случае обнаружения в зернистой икре бактерий группы кишечных палочек икру можно подвергнуть пастеризации.
В случае обнаружения золотистых стафилококков в готовом продукте партия исследуется на количественное содержание золотистых стафилококков. В 1 г икорных продуктов допускается не более 5×102 клеток золотистых стафилококков. По согласованию с органами Государственного санитарного контроля икорная продукция в этом случае исследуется на содержание стафилококковых энтеротоксинов.
Очистка, мойка аппаратуры, оборудования, инвентаря должна производиться сразу же по окончании работы с обязательной их разборкой не реже одного раза в смену. Санитарно-профилактический день (1 раз в неделю) является обязательным.
Микробиологический контроль качества мойки и дезинфекции оборудования осуществляется согласно схеме (табл. 1).
Процесс производства икры почти на всех этапах связан с применением ручного труда. В связи с этим очень важным является широкое использование холодильных установок по всей цепи технологического процесса икорного производства, соблюдение правил личной гигиены.
9. Контроль продуктов из водорослей
Продуктами переработки водорослей, используемыми в пищевой промышленности, являются агар, агароид, альгинат натрия, фурцеллярин. Водоросли могут использоваться в пищу также в натуральном виде, как, например, морская капуста.
Микробиологический контроль на водорослевом предприятии производится периодически лабораториями БПО при выборочных проверках этих предприятий и учреждениями санэпидслужбы согласно их плану.
Контроль включает микробиологические анализы готовой продукции, определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и плесневых грибов (табл. 16).
Таблица 16
Микробиологический контроль продуктов из водорослей

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Плесневые грибы, КОЕ/г, не более	
Морская капуста мороженая	1×104	-	
Сушеная морская капуста	5×104	1×102	
Агар пищевой, агароид, фурцеллярин	5×104	1×102	
Альгинат натрия пищевой	1×104	1×102	
В случае превышения нормативных показателей для определения источников микробиального загрязнения контролируют сырье и полуфабрикаты по ходу технологического процесса (таблицы 17, 18 и 19) и санитарное состояние технологических линий и помещений цехов (табл. 1).
Таблица 17
Микробиологический контроль сырья и полуфабрикатов при производстве агара и агароида

Объект контроля	Плесневые грибы, КОЕ/г, не более	Споры аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (г, см3), не более	
Сырье (суховоздушные красные водоросли)	5×105	3×105	
Студень после варки	Отсутствие	1×102	
Студень после резки	Отсутствие	1×103	
Студень после промывки, обезвоживания	Отсутствие	1×104	
Вода оборотная для промывки студня	-	Отсутствие в 10 см3	
Таблица 18
Микробиологический контроль сырья и полуфабрикатов при производстве альгината натрия

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Плесневые грибы, КОЕ/г, не более	
Сырье (суховоздушные бурые водоросли)	5×106	1×106	
Сырье резаное сухое	2×104	Отсутствие	
Полуфабрикат после варки	1×103	То же	
Полуфабрикат после смешения с перлитом	5×107	1×101	
Кислота альгиновая после осаждения	5×101	Отсутствие	
Альгинат натрия после сушки (не дробленый)	5×103	То же	
Для снижения загрязнения механическими примесями и первоначальной обсемененности водорослей следует увеличивать периодичность сменяемости воды в машинах для мойки и продолжительность процесса мойки. Так как одним из источников обсеменения студня является оборотная вода, необходимо использовать ее только после обеззараживания. В альгинатном производстве следует предупреждать застойные явления в трубопроводах по ходу технологического процесса.
10. Контроль полуфабрикатов при производстве пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных
Контроль полуфабрикатов проводится в случаях обнаружения в готовой продукции стойкой повышенной обсемененности для выяснения причин и ликвидации источника обсеменения и по эпидпоказаниям. Нормативы обсемененности полуфабрикатов приведены в табл. 19.
Таблица 19
Дополнительный микробиологический контроль полуфабрикатов при производстве пищевой рыбной продукции

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	
		бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	
Рыба, морские беспозвоночные после разделки и мойки	5×104	-	-	
Водоросли сушеные	5×104	-	-	
Рыба, морские беспозвоночные	1×105	-	-	
после посола (вкусового)	1×104	-	-	
Соленый полуфабрикат после отмочки	5×104	-	-	
Полуфабрикат после нанизки для горячего копчения	5×104	-	-	
Полуфабрикат после нанизки для холодного копчения	5×105	-	-	
Молоки соленые	5×104	0,1	-	
Икра соленая пробойная мороженая,	1×104	1,0	1,0	
в т.ч. икра мойвы*	5×104	0,1	1,0	
Пищевые отходы осетровых рыб охлажденные, мороженые	1×105	 	 	
Фарш для производства крабовых палочек, фарш рыбный пищевой мороженый, в т.ч. особый, фарш "Суреми"	5×104	 	 	
Фарш из антарктической креветки	1×105	-	-	
Фарш, приготовленный на производстве	1×105	-	-	
Говяжье мясо мороженое	1×106	-	-	
Пульпа для рыбных супов	1×104	-	-	
Фарш говяжий мороженый	3×106	0,001	-	
Шпик	5×104	0,1	-	
Кровь пищевая	5×105	0,1	-	
Полуфабрикат после осадки для рыбной колбасы	1×106	0,01	-	
Полуфабрикат после осадки для рыбомясной колбасы	1×107	0,01	0,1	
Заливки, соусы	1×103	1,0	1,0	
Ланспиг (желирующий бульон)**	1×103	1,0	1,0	
Жидкое тесто (кляр)	5×104	-	-	
Свежеприготовленный тузлук,	1×104	-	-	
в т.ч. для икры	5×102	-	-	
Тузлук через 2 ч работы	5×104	-	-	
Вода для отмочки через 5 ч работы	1×105	-	-	
Заливки для пресервов	1×104	-	-	
_____________
* В 1 г пробойной мороженой икры должны отсутствовать сульфитредуцирующие клостридии.
** В 1 г ланспига должны отсутствовать бактерии рода протеев.
11. Контроль вспомогательных материалов
Вспомогательные материалы анализируются при дополнительном контроле для выяснения источника и причин повышенного обсеменения готового продукта (табл. 20). При поступлении на предприятие и ежедневно осуществляется визуальный контроль.
Таблица 20
Дополнительный микробиологический контроль вспомогательных материалов
(г, см3)

Объект контроля	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Плесневые грибы, КОЕ/г, не более	Бактерии рода протеев	Масса продукта, в которой не допускаются	
				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	сульфитредуцирующие клостридии	Патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы	
Соль	1×103	-	-	-	-	-	-	
Сахар	1×103	-	-	-	-	-	-	
Пряности натуральные	1×106, в т.ч. споры	-	-	-	-	0,01	-	
 	2×105	 	 	 	 	 	 	
Томат-паста	1×103	-	-	-	-	-	-	
Овощное сырье сушеное	5×105	1×103	-	0,01	-	-	-	
Крупа	5×104	-	-	-	-	-	-	
Мука, сухари	5×104	-	-	-	-	-	-	
Молоко цельное сухое	7×104	-	-	0,1	-	-	25	
Яичный порошок	-	-	0,1	0,1	-	-	25	
Меланж, белки, желтки мороженые	5×105	-	1,0	0,1	1,0	-	25	
Агар пищевой	5×104	1×102	-	-	-	-	-	
Желатин пищевой	1×105	-	-	0,01	-	-	-	
Овощи отварные после нарезки	1×103	-	-	1,0	-	-	-	
Яйца сырые	-	-	-	0,01	-	-	25	
Яйца отварные после нарезки	1×103	-	1,0	1,0	-	-	-	
Масло сливочное	-	-	-	0,01	-	-	25	
Масло растительное	-	-	-	-	5 см3	-	-	
При высокой обсемененности овощей их обжаривают. При повышенной обсемененности овощного сырья усиливают его термическую обработку, т.е. направляют на изготовление соусов. Проверяют также режим хранения овощей. Овощное сырье с измененными органолептическими свойствами, имеющее затхлый запах, а также следы плесневения, для производства не допускается.
При обнаружении золотистых стафилококков в растительном масле его подвергают прогреванию при 120 °C в течение 30 мин. Одновременно проводят тщательную санитарную обработку маслопроводов. Для снижения обсемененности сушеных овощей, крупы, желатина, агара их тщательно промывают, дают воде стечь, подсушивают, а крупу после промывки варят. Муку пассируют. Такую муку можно использовать для панировки при обжарке рыбы и для выпечки кулинарных изделий. При высокой обсемененности соли ее прокаливают при температуре 150 °C 15 мин. или при 100 °C 30 мин.
Яйца перед употреблением моют сначала теплой водой с добавлением 1 - 2-процентной кальцинированной соды, затем 0,5-процентным раствором хлорамина и ополаскивают теплой водой. Мойка яиц производится в специально выделенном месте в сырьевом отделении.
12. Отбор проб и подготовка их к анализам
Отбор проб производят согласно ГОСТ 26668-85 "Пищевые и вкусовые продукты". В случае отсутствия норм отбора проб на какой-то конкретный вид продукции, объем, массу пробы берут в соответствии с нормативно-технической документацией на этот продукт и настоящей Инструкцией.
Для микробиологических анализов пробы отбирают до взятия проб для физикохимических и органолептических анализов.
Количество единиц упаковки, подлежащих вскрытию, устанавливается действующими стандартами, ОСТами, ТУ и т.п. на соответствующие продукты. Если на продукты отсутствуют стандарты или ТУ, вскрывают 5 % единиц упаковки от общего их количества в партии, но не менее 5 единиц.
Перед отбором пробы готовой продукции необходимо осмотреть всю партию, затем вскрыть отдельные единицы упаковки и, дав органолептическую оценку (внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус), отобрать пробу.
Пробы для микробиологических анализов отбирают стерильным инструментом: ножом, ложкой, щупом, пинцетом, пробоотборником в стерильную посуду, закрытую двумя слоями бумаги и обвязанную бечевой, или упаковывают в стерильную бумагу.
От продукции в потребительской таре в мелкой расфасовке пробы отбирают в количестве одной или нескольких единиц в зависимости от массы или объема потребительской упаковки.
От продукции в транспортной или потребительской таре больших размеров или неупакованной пробы отбирают из разных мест с различной глубины, включая поверхность.
От жидкой, пастообразной продукции после перемешивания отбирают часть пробы в стерильную емкость пробоотборником или ковшом с длинной ручкой.
От сыпучих продуктов отбор производят после перемешивания их из различных точек. От сыпучих материалов, упакованных в мешки, пробы отбирают стерильным щупом, стараясь охватить все слои.
От продуктов смешанной консистенции пробы отбирают так, чтобы в них входили все компоненты в том соотношении, в котором они находятся в продукте.
Если пробы предусмотрено исследовать за пределами лаборатории предприятия, составляется акт отбора проб по установленной форме, в котором указывают наименование продукта, номер партии, номер образца и дату отбора.
Для скоропортящихся продуктов интервал во времени между отбором образцов и анализом должен быть сокращен до минимума. Такие образцы можно хранить при температуре от 0 до 4 °C не более 6 ч. В случае отбора проб в ходе технологического процесса интервал во времени между отбором проб и исследованием также должен быть максимально сокращен.
Подготовку проб, разведения продуктов готовят согласно ГОСТ 26669-85 "Пищевые и вкусовые продукты". Перед анализом из всей отобранной пробы подготавливают однородную массу путем измельчения, перемешивания, растирания. Образцы измельчают ножницами, скальпелем в электрических гомогенизаторах (микроизмельчителях), в ступках. Выбор способа измельчения зависит от вида продукта, его консистенции. Растирание продуктов твердой консистенции успешно производится с помощью стерильного кварцевого песка.
Продукты, содержащие жиры, нагревают на водяной бане, в термостате или в сушильном шкафу до температуры 40 - 45 °C и перемешивают.
Замороженные продукты предварительно размораживают до температуры внутри тела рыбы или куска до 0 °- 1 °C.
Навеску отбирают в количестве 10 г из усредненной подготовленной пробы и добавляют к ней постепенно 90 см3 жидкости для разведения, получая, таким образом, исходное разведение (10-1). Полученную взвесь хорошо перемешивают или взбалтывают и оставляют при комнатной температуре на 3 - 5 мин. Исследуют надосадочную жидкость. При необходимости приготавливают последующие разведения, при этом используют каждый раз новую пипетку. Для пищевых продуктов жидкой и полужидкой консистенции 1 см3 исследуемого продукта вносят в 9 см3 стерильной жидкости для разведения, получая исходное разведение (10-1). Для исследования на сальмонеллы и парагемолитические вибрионы пробы сырья и продукции из гидробионтов отбирают с частью кишечника и жабер. Из усредненной пробы отбирают навеску в 25 г.
В основном продукты разводят в пептонно-солевом или физиологическом растворе (изотоническом растворе хлорида натрия), если продукты содержат более 6 % соли - в 0,1-процентном водном растворе пептона (пептонной воды). Разведение мясных и молочных продуктов готовят на физиологическом растворе.
Массу пробы можно определять и объемным методом. Для этого берут специально подготовленные стаканы, на стенки которых наносится нарезка - черта на уровне 100 см3. В стакан наливают 90 см3 стерильной жидкости для разведения. Среднюю пробу размельченного продукта вносят в стаканы в количестве, обеспечивающем подъем жидкости до уровня нанесенной черты по нижнему мениску, получая разведение 10-1.
12.1. Отбор образцов и подготовка к анализу сырья (свежей, охлажденной и мороженой рыбы, морских беспозвоночных, молок, икры) и полуфабрикатов
Мелкие рыбу, нерыбные объекты морского промысла, ястыки, молоки и т.д. отбирают в количестве 3 - 10 шт. из разных мест исследуемой партии во взвешенную стерильную колбу, вновь взвешивают и по разности весов устанавливают массу отобранной пробы. Затем наливают стерильную жидкость в таком количестве, чтобы получить разведение 1:10. Если это не удается, учитывают в дальнейшем расход смывной жидкости.
Крупную рыбу и крупные экземпляры нерыбных объектов морского промысла отбирают в количестве не более 3 шт. От каждого экземпляра из нескольких мест вырезают кусочки с кожей и мышцами, не затрагивая кишечник (за исключением отбора проб на определение парагемолитических вибрионов), площадью около 4 см2, толщиной 4 - 5 мм и помещают в колбу. Далее поступают так, как при исследовании мелких объектов. Допускается с крупных экземпляров рыб, молок и ястыков для определения общего микробного числа делать смывы тампоном, смоченным стерильной жидкостью, с разных мест поверхности общей площадью 100 см2. Затем тампон погружают в емкость, содержащую 100 см3 стерильной жидкости, встряхивают 2 - 3 мин. и приступают к анализу.
Отбор средней пробы икры-сырца в ходе технологического процесса производится из трех мест обследуемой партии общей массой около 100 г.
Разрезанные и посоленные ястыки исследуют путем отбора 2 - 3 кусочков из разных мест общей массой 100 г.
Рыбу, объекты морского промысла после разделки и мойки отбирают небольшими кусками или вырезают небольшие кусочки от больших кусков массой не более 300 г (молоки - не более 100 г).
Пробы от мороженой рыбы в целом виде или от замороженных сырых полуфабрикатов, в т.ч. молоки и икру, отбирают от 3-х блоков (мест) по 2 - 3 кусочка (икру и молоки около 100 г). Отобранную пробу дефростируют перед приготовлением навески при температуре 2 - 5 °C. Навеску отбирают сразу после размораживания, но не позднее, чем через 18 ч от начала дефростации. Продукты однородной консистенции допускается размораживать при температуре 18 - 20 °C в течение 1 ч или в термостате при температуре 35 °C не более 15 мин.
Образцы мороженых фаршевых изделий (мороженый фарш, паста "Океан" и др.) отбирают из трех брикетов (мест) по 2 - 3 кусочка из поверхностных слоев и внутренней части массой около 200 г в банку. Пробы перед анализом полностью размораживают при температуре 2 - 5 °C в той емкости, в которой были доставлены в лабораторию. Пасту "Океан" допускается размораживать в термостате при 35 °C.
Пробы рыбного фарша, приготовленного на производстве, отбирают из разных мест общей массой около 200 г.
Икра до пастеризации отбирается в количестве около 100 г.
12.2. Отбор проб и подготовка к анализу рыбной кулинарии
Общая масса отобранной пробы должна составлять около 300 г. Если масса продукта в потребительской таре находится в этих пределах, то берут одну единицу упаковки из попавших в выборку и используют ее содержимое для анализа. Если масса продукта в потребительской таре больше массы пробы (т.е. > 300 г), берут часть содержимого упаковки из разных мест.
Пробы гомогенизируют или растирают и отвешивают навеску 10 г для получения десятикратных разведений.
При исследовании пастообразных продуктов, содержащих жир, используемую для приготовления гомогената и разведений жидкость необходимо прогреть до 40 °C. Отобранную пробу тщательно перемешивают, отбирают 10 г в 90 см3стерильной жидкости для приготовления последовательных разведений.
Колбасные изделия отбирают в количестве 1 - 3 экземпляров в зависимости от размеров в стерильную бумагу. Перед анализом поверхность изделий в оболочке протирают и фламбируют спиртом. Из 3 шт. мелких колбасных изделий или одного крупного батона берут пробу без оболочки в количестве не менее 300 г. Для этого вскрывают оболочку, продольно разрезают батон на две половины и, отступая от края примерно 5 см, из боковых и центральных частей половины батона вырезают куски.
Для приготовления кулинарных изделий к исследованию можно пользоваться также объемным методом.
12.3. Отбор проб и подготовка к анализу копченой рыбы и продуктов копчения
Пробы готовой продукции (рыба целиком неразделанная, разделанная, куски, тушка, балычок и т.д.) отбираются после упаковки в тару из трех единиц транспортных упаковок (ящиков) общей массой не более 500 г. Если продукция находится в потребительской таре весом менее 500 г (полиэтиленовых мешках, коробочках, металлических или полимерных банках), то для анализа отбирается 1 - 2 - 3 ед. упаковки без нарушения ее целостности так, чтобы масса пробы не превышала 300 г. Перед анализом банку необходимо вымыть, просушить, металлическую - обжечь спиртом, полимерную - обтереть спиртом, полностью вскрыть, все содержимое измельчить.
Из крупной рыбы (1 - 3 шт.), рулетов, теши, боковника и т.д. вырезают поперечные куски массой не более 300 г. Для анализа продукцию горячего копчения измельчают вместе с кожей, а холодного - без кожи, в том и другом случаях не затрагивая кишечник. Перед снятием кожи с рыбы необходимо поверхность объекта протереть спиртом. Берут навеску 10 г и вносят в 90 см3 жидкости для разведений.
12.4. Отбор проб и подготовка к анализу пресервов
Пробы пресервов отбирают через 2 ч после закатки банок. Для анализа берут 2 банки. Каждая банка анализируется в отдельности.
При анализе пресервов пряного или специального посола пробу отбирают из тузлука. Предварительно пресервы тщательно встряхивают. Из пресервов в масле, соусах, где, как правило, небольшое количество жидкой фазы, содержимое банки смешивают с равным количеством 0,1-процентного раствора пептонной воды, которую учитывают при анализе, перемешивают, затем готовят десятикратные разведения. Из пастообразных пресервов отбирают навески по 10 г, которые вносят в 90 см3 жидкости для приготовления разведений.
12.5. Отбор проб и подготовка к анализу соленой, пряной, маринованной рыбы (бочковой)
Мелкая рыба отбирается в количестве 3 - 10 экземпляров, измельчается целиком, растирается. От крупных экземпляров (2 - 3 шт.) с двух сторон вырезаются мышцы вместе с кожей вдоль позвоночника, не затрагивая кишечник. Достаточно при анализе крупных экземпляров рыб производить отбор по одной половине каждого экземпляра.
12.6. Отбор проб и подготовка к анализу вяленой рыбы
Мелкую рыбу отбирают (3 - 10 шт.) из разных мест обследуемой партии. Пробу составляют из целых экземпляров рыб, предварительно сняв с них кожу в стерильных условиях. От 3 - 4-х экземпляров крупной рыбы после снятия кожи вырезают 6 - 8 поперечных кусочков толщиной 1,0 - 1,5 см от приголовной, средней и хвостовой частей (не затрагивая кишечник). Пробу измельчают, гомогенизируют, отвешивают навеску 10 г и помещают в 90 см3 жидкости для приготовления разведений.
12.7. Отбор проб и подготовка к анализу икорной продукции
Отбор проб икры, расфасованной в бочки, проводят щупом из верхнего, среднего и нижнего слоев. Для анализа отбирают до 3 % единиц расфасовки, но не менее трех бочек. Общая масса среднего образца должна быть около 100 г.
Для выборки икры, расфасованной в металлические банки с надвигающимися крышками вместимостью от 500 см3 и более, отбирают по ассортименту (осетр, белуга, севрюга) по 3 банки разных переделов и составляют среднюю пробу массой 50 г.
Отбор зернистой и паюсной икры, идущей на экспорт, производят из трех банок одного передела выборочно по виду обработки, расфасовки, консерванту от каждых пяти дат выработки общей массой 50 г. От навески 50 г передается 25 г для исследования на сальмонеллы.
При расфасовке икры в металлическую, стеклянную или другую тару вместимостью до 300 см3 отбирают по 1 ед. расфасовки.
Пастеризованная икра берется на анализ по каждому виду тары и по ассортименту в количестве около 100 г (3 одноунцовые банки, 2 двухунцовые и 1 трехунцовая)*. При этом как из трех банок, так и из двух составляются средние пробы.
Ястычную икру (соленую, вяленую, копченую) в потребительской таре, полиэтиленовых мешках или картонных коробках отбирают, вырезая несколько кусочков из разных мест общей массой 100 г.
При определении сальмонелл в икре дополнительно берется навеска около 100 г.
Белковая икра отбирается в количестве 1 банки по каждому виду тары и по ассортименту.
Отобранную среднюю пробу тщательно перемешивают (икра - зерно целое), растирают (паюсная, белковая икра), измельчают (ястычная икра) и отбирают в стерильную емкость навески икры массой 10 г. К навеске добавляют 0,1-процентный раствор пептонной воды до 100 см3. Это будет исходное разведение (10-1) для определения общей бактериальной обсемененности. Подготовленный неразведенный продукт можно высевать непосредственно в питательные среды.
Жестяные или стеклянные банки с икрой, герметически укупоренные под вакуумом, перед анализом тщательно моют в теплой воде, высушивают и определяют герметичность по ГОСТ 8756.18-70 (аппаратом Бомбаго).
При исследовании туб с завинчивающимися пластмассовыми бушонами, банок из полимерных материалов герметичность определяют визуально.
___________
* Одноунцовая банка 26 г, двухунцовая - 56 г, трехунцовая - 112 г.
12.8. Отбор проб и подготовка к анализу водорослей и их продуктов
Водоросли сушеные, агар пищевой, альгинат натрия отбирают из разных мест каждой вскрытой упаковки (вскрывают 5 % от партии) с поверхностных и глубинных слоев массой не более 200 г.
Из подготовленной пробы отвешивают по 1 г в стерильные емкости (250 см3) и заливают стерильной жидкостью (99 см3), получая сразу разведение 10-2 и оставляют на 10 мин. (водоросли) и на 30 мин. (агар, альгинат натрия). Берется небольшая исходная навеска вследствие того, что в воде эти продукты набухают и увеличиваются в объеме. Такие продукты можно суспензировать вначале в стерильном пищевом масле в соотношении 1:10, затем 1,0 см3 полученной суспензии перенести в жидкость для разведения при постоянном помешивании, получая разведение 10-2.
Оборотную воду (для промывки студня) отбирают в количестве 10 см3 и вносят в 50 см3 питательной среды.
12.9. Отбор проб и подготовка к анализу вспомогательных материалов
Сыпучие материалы. Пробу соли, сахара, пряностей, сушеных овощей, муки, крупы и других сыпучих материалов, хранящихся в мешках, кулях, ящиках, пакетах, составляют из отдельных выемок, взятых от 5 % упаковок, но не менее чем из пяти единиц. Пробу соли, хранящейся навалом, составляют из отдельных выемок, взятых щупом в 6 различных местах бурта. Отобранные выемки тщательно вмешивают и квартованием выделяют среднюю пробу. Общая масса средней пробы составляет не более 300 г, исключение составляют пряности и сушеные овощи, масса проб которых 50 и 100 г соответственно. В отличие от других материалов при анализе сушеных овощей для получения исходного разведения отвешивают 1 г, заливают 99 см3 пептонной воды или физиологического раствора. Для определения микробиологических показателей в сахаре и соли используют 10-процентный раствор сахара и 1-процентный раствор соли.
Пробу желатина, казеина пищевого и сухого цельного молока отбирают из 10 % упаковок обследуемой партии, но не менее чем из трех единиц расфасовки в количестве 50 г. Желатин после измельчения отвешивают в количестве 10 г, заливают 90 см3 0,1-процентного водного раствора пептона. После набухания в течение 1 - 1,5 ч при температуре 5 - 10 °C желатин расплавляют на водяной бане (при температуре 40 °C), постоянно взбалтывая до его полного растворения, и приступают к анализу.
Пробу казеина пищевого заливают 90 см3 2-процентного стерильного раствора двухзамещенного фосфорнокислого калия (K2HPO4), имеющего pH 8,4 и подогретого до 37 °C. Колбу помещают в водяную баню с температурой 37 °C на 20 - 25 мин., постоянно помешивая, затем приступают к анализу. Для первого разведения казеина используется 2-процентный раствор фосфорнокислого калия с pH 8,4, а для всех последующих разведений - с pH 7,4.
Томат-пасту отбирают в емкости из 5 % упаковок обследуемой партии, но не менее чем из 5 ед.
Отварные овощи и вареные яйца отбирают в количестве 100 - 150 г.
Меланж. При исследовании партии меланжа отбирают 1 % банок (но не менее шести). После мойки банки фламбируют, вскрывают и отбирают из всех банок не менее 50 г продукта в емкость, в которой дефростируют. Пробу размораживают на водяной бане (при температуре 48 - 50 °C) при частом встряхивании и сразу исследуют.
Яйца куриные (сырые). При исследовании партии яиц отбирают 1 % от партии (но не менее шести штук). Яйца обмывают теплой водой щеткой с мылом, дают воде стечь и погружают в этиловый спирт на 10 мин. После испарения спирта обжигают пламенем. На остром конце яйца делают стерильным скальпелем отверстие диаметром около 1 см и тоже обжигают. Содержимое яйца выливают в широкогорлую колбу и перемешивают с помощью стеклянных бус палочкой или пипеткой. Для определения сальмонелл берут 25 г (см3) гомогенизированной пробы.
Масло сливочное. Пробы отбирают из трех упаковок по 2 противоположных по диагонали куска массой каждый около 20 г (на расстоянии 3 - 5 см от края). Масло перед исследованием расплавляют в стеклянном стерильном сосуде на водяной бане при температуре 40 - 45 °C, перемешивая до получения однородной консистенции. Жидкость для разведения также подогревается.
Пробы растительного масла отбирают стерильным черпаком из 10 % упаковочных единиц (контейнеры, бочки и т.п.), но не менее чем из четырех общим объемом 200 см3. При наличии в партии менее четырех единиц упаковки пробу отбирают от каждой упаковки. При отборе проб из резервуара, оснащенного краном, кран сначала промывают, фламбируют смоченной в спирте и зажженной ватой, спускают часть масла и отбирают пробу.
Жидкие материалы - ланспиг, соус, заливку, тузлук и пастообразные отбирают в количестве около 100 см3 (г).
13. Методы микробиологических анализов
Микробиологические исследования включают определение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек (колиформные бактерии), золотистых стафилококков, плесневых грибов и дрожжей, сульфитредуцирующих клостридий, сальмонелл, парагемолитических вибрионов, бактерий рода протеев, спор мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (термостабильных бацилл мезофилов).
13.1. Определение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)
Метод микробиологического анализа по определению количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов основан на подсчете колоний, выросших на питательных средах при термостатировании посевов при температуре 30 °C с образованием колоний в течение 72 ч, видимых при увеличении в 2 раза.
Подготовленную пробу тщательно перемешивают. Взвесь отстаивают в течение 5 мин. Надосадочную жидкость используют для приготовления последующих разведений.
1 см3 материала из исходного разведения (10-1) переносят в пробирку с 9 см3 стерильного раствора для разведений, не прикасаясь к поверхности жидкости в этой пробирке, перемешивают новой стерильной пипеткой и содержимое в количестве 1 см3 переносят в следующую пробирку и т.д. В результате исследуемый продукт оказывается разведенным в 10, 100 и более раз. Степень разведения навески для высева на плотные среды выбирают так, чтобы общее количество колоний, выросших на чашке, колебалось в пределах от 30 до 300. В чашку Петри вносят по 1 см3 разведенного продукта или смыва, заливают расплавленным и остуженным до 45 °С агаром (15 - 20 см3); размешивают. После застывания агара чашки переворачивают и помещают в термостат при температуре 30 °C на 72 ч. При необходимости допускается предварительный учет колоний через 48 ч с последующим подсчетом через 72 ч. Обработку результатов культивирования проводят согласно ГОСТ 26670-85. Количество микроорганизмов в 1 г (1 см3, см2) рассчитывают по формуле:

где: K - количество микроорганизмов в 1 г (см3, см2), КОЕ;
A - среднее арифметическое число колоний в чашке;
B - разведение;
C - масса, объем, поверхность (г, см3, см2).
Для вычисления среднего арифметического нельзя использовать посевы, где количество выросших колоний на чашках менее 30. Если при посевах оказалось, что во всех разведениях на засеянных чашках менее 30 колоний, в результатах анализа рекомендуется написать: "Рост единичных колоний при посеве (указать количество засеянного продукта)". При отсутствии роста колоний результаты выражают таким образом: "Количество микроорганизмов менее 1". Если на чашках, более чем на 1/2 их площади, имеется рост спорообразующих микроорганизмов или за счет споровых микроорганизмов подсчет изолированных колоний невозможен, в результате анализа следует написать: "Рост спорообразующих микроорганизмов". Результаты выражают в колониеобразующих единицах - КОЕ (г, см2, см3). Методика определения количества бактерий в воздухе производится в разделе 1.
13.2. Определение плесневых грибов и дрожжей
Метод основан на способности плесневых грибов и дрожжей расти на селективных средах в аэробных условиях при термостатировании посевов при температуре 25 °C.
По 1 см3 исходного разведения, полученного при определении общей бактериальной обсемененности, высевают в чашки Петри и заливают по 15 - 20 см3 одной из питательных сред: сусло-агаром, Сабуро, синтетической с антибиотиками. Чашки вверх крышками ставят в термостат при температуре 25 °C. Через 5 суток просматривают посевы.
Развитие плесневых грибов на питательных средах сопровождается появлением мицелия различной окраски.
Рост дрожжей сопровождается образованием выпуклых, блестящих, серовато-белых, кремовых колоний с ровным краем.
При необходимости для разделения колоний дрожжей и плесневых грибов проводят микроскопирование. Результаты микроскопирования оценивают по ГОСТ 10444.12-88.
Для количественного подсчета отбирают чашки, на которых выросло от 15 до 150 колоний дрожжей и (или) от 5 до 50 колоний плесневых грибов.
При определении в некоторых продуктах наличия или отсутствия плесневых грибов высевают непосредственно продукт и его разведения в 5 - 7 см3 питательной среды Сабуро. Посевы термостатируют при температуре 25 °C в течение 5 сут.
13.3. Определение бактерий рода протеев
Метод основан на способности бактерий рода протеев расти на питательных средах в виде ползучего вуалеобразного опалесцирующего налета с образованием гнилостного запаха. 1 г (1 см3) продукта высевают в рыбопептонный бульон. Посев помещают в термостат при температуре 37 °C. Через 20 - 24 ч для определения бактерий рода протеев 2 капли из рыбопептонного бульона вносят в конденсационную воду свежескошенного рыбо- или мясопептонного агара, не касаясь поверхности среды. Засеянные пробирки (вертикально) помещают в термостат с температурой 37 °C. Через 18 - 24 ч посевы просматривают, обращая внимание на образование ползущего вверх вуалеобразного налета с голубоватым оттенком. При проходящем свете заметно роение колонии, культура опалесцирует и издает неприятный гнилостный запах.
13.4. Определение бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
Метод основан на способности бактерий группы кишечных палочек сбраживать в среде Кесслер лактозу с образованием кислоты и газа. В этой группе определяются 5 родов энтеробактерий (E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Seratia).
Бактерии группы кишечных палочек (БКГП) - это аэробные и факультативно-анаэробные грамотрицательные, не образующие спор палочки, ферментирующие лактозу с образованием кислоты и газа при температуре 37 °C в течение 24 ч (бродильная проба), не обладающие оксидазной активностью.
Для определения БКГП 10 г продукта и 10 см3 (1 г) исходного разведения продукта засевают во флаконы со 100 и 40 - 50 см3 питательной среды соответственно. 1 см3 и 0,1 см3 и т.д. исходного разведения продукта засевают в пробирки с 5 см3питательной среды. Засевается то количество продукта, в котором нормируется отсутствие бактерий группы кишечных палочек. Допускается засевать 1 г продукта в 8 - 10 см3 питательной среды.
Для определения БКГП в смывной жидкости с оборудования и рук тампоны или марлевые салфетки опускают в пробирки с 5 см3 среды Кесслер. Посевы инкубируют при температуре 37 °C. Через 18 - 24 ч из газ-положительных пробирок и колб со среды Кесслер проводят посев на плотную дифференциальную среду Эндо и инкубируют при температуре 37 °C в течение 24 ч.
При наличии на среде Эндо колоний (красных с металлическим блеском и без него, розовых), характерных для группы кишечных палочек, производят их изучение. Из изолированных колоний готовят препараты, окрашивают по Граму и микроскопируют. При наличии грамотрицательных без спор палочек делают заключение о присутствии БКГП. Желательно при обнаружении грамотрицательных, не образующих спор палочек выполнить также оксидазный тест. Для этого колонии со среды Эндо наносят штрихом на фильтровальную бумагу, предварительно смоченную реактивом для определения цитохромоксидазы. В месте нанесения бактериальной массы бумага не изменяет цвета, если оксидазный тест отрицательный, и синеет в течение 1 мин., если бактерии имеют оксидазу.
При обнаружении бесцветных (лактозоотрицательных) колоний на чашках с агаром Эндо во избежание пропуска патогенных бактерий семейства кишечных палочек указанные чашки должны передаваться в лаборатории санитарно-эпидемиологических станций для дальнейшего изучения.
13.5. Определение золотистых стафилококков
Метод основан на выявлении характерного роста бактерий на элективных средах, изучении морфологических свойств, постановке теста плазмокоагуляции.
В пробирку с 6 - 7 см солевого рыбопептонного бульона (6,5 % NaCl) вносят 1 г продукта или 1 см3 разведения (10-1). При исследовании продуктов, содержащих большое количество соли (свыше 5 %), дополнительно производят посев в 1-процентный глюкозный рыбопептонный бульон. Посевы помещают в термостат при температуре 37 °C на 18 - 24 ч. Из сред обогащения (солевого, глюкозного бульонов) производят посев на элективные среды: желточно- или молочно-солевой агар или среду Байрд-Паркер**. Посевы инкубируют при 37 °C в течение 24 ч.
Подозрительные на стафилококки колонии (непрозрачные, золотистые, кремовые, эмалевые, лимонно-желтые, имеющие форму правильных дисков от 2 до 4 мм в диаметре, слегка выпуклые на молочно- и желточно-солевом агаре с радужным венчиком вокруг колоний, черные, блестящие с узким белым краем, окруженные прозрачной зоной - на среде Байрд-Паркер) микроскопируют с окраской по Граму по ГОСТ 18963-73, отсевают на скошенный агар и инкубируют при температуре 37 °C 18 - 24 ч. Число колоний, взятых для идентификации, не должно быть менее пяти. Стафилококки положительно окрашиваются по Граму, имеют шарообразную форму с диаметром 0,6 - 1 мк и располагаются часто в виде скоплений, напоминающих гроздья винограда. С односуточной культурой ставят реакцию плазмокоагуляции.
Реакция плазмокоагуляции. В пробирку с 0,5 см3 плазмы (лучше кроличьей), разведенной изотоническим раствором хлорида натрия (физиологическим раствором) в пропорции 1:5 (1 см3 плазмы + 4 см3 физиологического раствора), вносят петлю суточной культуры стафилококка. Для контроля одну пробирку с плазмой оставляют незасеянной. Пробирки помещают в термостат при температуре 37 °C. Учет результатов плазмокоагуляции проводят через 2 ч. Реакция считается положительной, если сгусток образовался в течение 24 ч.
Существуют дополнительные тесты идентификации золотистых стафилококков, которые используются, когда требуется подтверждение неясных результатов при наличии санитарно-эпидемиологического неблагополучия.
Дополнительные тесты включают: постановку реакций на термостабильную ДНКазу, лецитовителлазу, разложение маннита в анаэробных условиях, определение активности кислой фосфатазы (Методические указания по санитарно-биологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами, 1984 г.).
В случае необходимости для определения количественного содержания коагулазоположительных стафилококков в 1 г продукта к 10 г подготовленной пробы прибавляют 90 см3 стерильной жидкости, тщательно перемешивают, оставляют на 3 - 5 мин. Из надосадочной жидкости готовят разведения 1:100, 1:1000. По 0,2 см3 исследуемого материала не менее чем из трех последовательных разведений высевают на поверхность подсушенных (в термостате) элективных сред и растирают шпателем (по 5 чашек Петри на одно разведение). Посевы термостатируют при температуре 37 °C в течение 24 - 48 ч. Через 24 ч посевы просматривают и отбирают чашки, в которых выросло от 15 до 150 колоний, характерных для стафилококков. Отмечают типичные колонии и посевы вновь помещают в термостат на сутки. Через 48 ч из 3 - 5 типичных колоний готовят мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. Колонии подсчитывают. Находят общее арифметическое число колоний на пяти чашках одного разведения, умножают на 5 и степень разведения продукта (10, 100 и т.д.).
___________
** Среда Байрд-Паркер в модификации института питания АМН.
13.6. Определение сульфитредуцирующих клостридий (сульфитвосстановителей)
Метод основан на способности клостридий вызывать почернение питательной среды определенного состава в результате образования сернистого железа.
Навеску продукта массой 1 г или его разведений 1:10 (0,1 г), 1:100 (0,01 г) вносят в пробирку с 10 - 13 см3 питательной среды: сульфитполимиксиновой или Вильсон-Блера, предварительно расправленной и остуженной до 45 °C, или Китт-Тароцци.
Инкубацию проводят при температуре 37 °C 20 - 24 ч. При наличии роста клостридий в средах Вильсон-Блера, сульфитполимиксиновой образуется почернение. Из среды Китт-Тароцци, где наблюдается рост, пастеровской пипеткой производят пересев на дно стерильной пробирки и заливают расплавленной средой Вильсон-Блера высоким столбиком. При росте сульфитредуцирующих клостридий в результате восстановления сернистокислого натрия происходит взаимодействие его с хлористым железом, среда чернеет за счет образования сернистого железа. Изготавливают мазки-препараты, окрашивают по Граму и микроскопируют. Сульфитредуцирующие клостридии представляют собой грамположительные палочки, располагающиеся в одиночку, попарно в виде цепочек или скоплений параллельных клеток (забором). При спорообразовании споры овальные или сферические, центральные, субтерминальные или терминальные. Сульфитредуцирующие клостридии каталазы не образуют, являются строгими анаэробами.
Каталазная реакция: к части культуральной жидкости добавляют 10-процентный раствор едкой щелочи или 10-процентный раствор соляной кислоты в таком количестве, чтобы питательная среда приобрела нейтральную реакцию (по индикаторной бумажке). Затем обезжиренной пипеткой 0,5 см3 жидкости переносят на профламбированное, обезжиренное и охлажденное до комнатной температуры предметное стекло, а затем другой пипеткой добавляют каплю 3-процентного раствора перекиси водорода. Если в течение 3 мин. пузырьки газа не появились, считается, что микроорганизмы каталазы не образуют.
Отрицательная проба на каталазу свидетельствует о присутствии в среде облигатных анаэробных микроорганизмов.
13.7. Определение бактерий рода сальмонелл
Метод основан на способности бактерий рода сальмонелл на дифференциально-диагностических средах образовывать специфические колонии и давать реакцию агглютинации с сальмонеллезными сыворотками.
К бактериям рода сальмонелл относятся грамотрицательные палочки с закругленными концами, длина варьирует от 1 до 3 мк, ширина от 0,5 до 0,6 мк.
Сальмонеллы являются факультативными анаэробами. Оптимальная температура роста 37 °C, реакция среды слабощелочная (pH 7,2 - 7,4). Сальмонеллы подвижны.
Навеску продукта в количестве 25 г засевают в 100 см3 среды обогащения (магниевую или селенитовый бульон).
Посевы помещают на 18 - 20 ч в термостат при температуре 37 °C.
На второй день из сред обогащения делают высев в чашки Петри на плотные дифференциально-диагностические среды: Висмут-сульфит агар (BCA), среду Плоскирева, Левина или Эндо. Перед посевом среду необходимо подсушить в термостате. Чашки термостатируют при температуре 37 °C в течение 15 - 18 ч со средами Эндо и Плоскирева и 48 ч со средой BCA.
На BCA сальмонеллы образуют черные (или коричневые) с металлическим блеском колонии, цвет среды под колониями черный. Исключение составляют S. paratyphi, S. cholerae suis и ряд других, растущих в виде мелких серовато-зеленых колоний с черным центром и без него. Кишечная палочка образует бесцветные, зеленоватые или серые колонии или не дает роста.
На среде Эндо колонии сальмонеллы бесцветные, слабо-розовые, выпуклые, блестящие. На средах Плоскирева и Левина колонии прозрачные, голубоватые, бледные или нежно-розовые.
С дифференциально-диагностических сред отсевают несколько колоний на трехсахарный агар с мочевиной или среду Клиглера с мочевиной. Посевы делают сначала штрихом по скошенной поверхности, а затем уколом (два раза) в глубину столбика. Посевы выдерживают в термостате при температуре 37 °C 24 ч. Учитывают способность культуры ферментировать глюкозу, лактозу и мочевину. Для сальмонелл характерно разложение глюкозы с образованием газа. Лактозу и мочевину не разлагают. Готовая среда - трехсахарный агар с мочевиной имеет розовато-малиновый цвет. Отсутствие изменения цвета скошенной поверхности указывает на то, что лактоза и сахароза не разлагаются исследуемой культурой. Желтое окрашивание столбика, образование газа (разрывы) и сероводорода (почернение) указывает на рост бактерий из рода сальмонелл.
Желательно со среды Клиглера или с трехсахарного агара отсевать на короткий пестрый ряд, включающий скошенный агар, и среды Гисса с лактозой, глюкозой, маннитом, сахарозой, мальтозой, рыбо- или мясопептонным бульоном для определения индола и сероводорода. Под пробку с бульоном помещают бумажки, смоченные уксуснокислым свинцом для определения сероводорода и раствором щавелевой кислоты для определения образования индола. Посевы термостатируют при температуре 37 °C в течение 24 ч.
Таким образом, к сальмонеллам относятся бактерии, не разлагавшие лактозу, сахарозу и мочевину, ферментирующие глюкозу, маннит и мальтозу с образованием газа, продуцирующие сероводород и не образующие индол. Для окончательного заключения у выделенных культур должны быть изучены серологические свойства.
Сальмонеллы обладают двумя основными антигенными комплексами. Различают жгутиковые (H) антигены и соматические (O). Антигенная структура сальмонелл расшифровывается с помощью монорецепторных H- и O-сывороток.
Серологические свойства изучают путем постановки реакции агглютинации на стекле односуточной культуры, выделенной с трехсахарного агара, с поливалентной агглютинирующей адсорбированной сальмонеллезной O-сывороткой. При получении положительной реакции на стекле с этой сывороткой проводят идентификацию с помощью монорецепторных агглютинирующих адсорбированных O-сывороток. При помощи поливалентной сальмонеллезной O-сыворотки устанавливается принадлежность исследуемой культуры к одной из серологических групп сальмонелл.
Для определения серологического типа культур используют H-монорецепторные сыворотки первой и второй фаз.
Для реакции агглютинации с O-сыворотками берут односуточную культуру с верхней части, с H-сыворотками - с нижней части скошенного питательного агара.
В случае положительной реакции агглютинации с монорецепторными O-, H-сыворотками делают окончательный вывод о присутствии в исследуемом образце сальмонелл.
13.8. Определение спор мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (термостабильных бацилл мезофилов)
Метод микробиологического анализа заключается в подсчете колоний путем высева в чашки Петри прогретого материала или учете роста при высеве определенного его количества в жидкие питательные среды и термостатировании посевов в аэробных условиях при температуре 30 °C.
Подготовленную пробу кипятят в течение 5 мин.
Во время прогревания уровень воды в бане должен быть выше уровня питательной среды. После окончания прогрева пробу охлаждают до 40 °C, делают ряд разведений и высевают в чашки Петри.
Пробу прогретой оборотной воды после промывки студня при производстве пищевого агара непосредственно вносят в рыбопептонный бульон. Посевы термостатируют при температуре 30 °C 72 ч.
13.9. Определение парагемолитических вибрионов
Метод основан на выявлении типичных колоний на дифференциально-диагностических средах определенного состава и установлении принадлежности бактерий к парагемолитическим вибрионам по морфологическим и биохимическим свойствам.
Для определения количества парагемолитических вибрионов в 1 г продукта делают высев из разведений.
Для приготовления разведений из усредненной пробы отбирают навеску массой 25 г и дополнительно растирают с кварцевым песком в стерильной ступке или гомогенизируют в размельчителе тканей. Добавляют 225 см3 0,1-процентной пептонной воды с 3 % хлорида натрия (разведение 10-1), размешивают, отстаивают в течение 5 мин., из надосадочной жидкости готовят последующие разведения.
Чтобы получить высев, 0,1 г продукта засевают из разведения 10-1 по 0,2 см3 надосадочной жидкости на 5 чашек с плотной дифференциально-диагностической средой (ДДА). Из разведения 10-2 высевают по 0,1 см3 на две параллельные чашки, что соответствует посеву по 0,001 г продукта на одной чашке. При необходимости засевают последующие разведения. Посевы инкубируют при температуре 37 °C в течение 24 ч. Производят подсчет типичных колоний. На ДДА вибрионы образуют плоско-выпуклые полупрозрачные колонии круглой формы с ровными краями, влажной, гладкой блестящей поверхностью голубовато-зеленого цвета от 1 до 5 мм в диаметре. Результаты роста на ДДА оценивают следующим образом.
Отсутствие роста парагемолитических вибрионов на всех пяти чашках посева из разведения 10-1 означает, что в одном грамме парагемолитические вибрионы отсутствуют или содержатся в количестве менее 10 клеток.
Обнаружение роста 10 - 50 типичных колоний на 5 чашках с посевом из разведения 10-1 при отсутствии роста на двух чашках с посевом при разведении 10-2 указывает, что в 1 г продукта содержится от 100 до 500 жизнеспособных клеток парагемолитических вибрионов.
Для выявления присутствия парагемолитических вибрионов в 25 г продукта подготовленную пробу в количестве 25 г переносят в 100 см3 жидкой среды обогащения. Посевы помещают в термостат при 37 °C. Через 18 - 24 ч производят пересев на плотную дифференциально-диагностическую среду. Чашки инкубируют при 37 °C в течение 24 ч. Выявляют типичные колонии парагемолитических вибрионов.
Для подтверждения принадлежности выделенных на дифференциально-диагностических средах микроорганизмов к парагемолитическим вибрионам проводят изучение морфологических свойств и ставят биохимические тесты.
Парагемолитические вибрионы - мезофильные грамотрицательные палочки, прямые или слегка изогнутые, не образующие спор, активно подвижны, содержат цитохромоксидазу, не расщепляют лактозу и сахарозу, растут на питательных средах с содержанием хлорида натрия от 3 до 8 %, декарбоксилируют лизин, образуют индол, ферментируют (без газообразования) арабинозу, глюкозу, мальтозу, не образуют ацетилметилкарбинол.
Для идентификации бактерий делают пересев с ДДА в 1-процентную пептонную воду с 3 % хлорида натрия (рост на пептонной воде: помутнение с образованием нежной голубой пленки) и на ДДА.
Готовят мазки, окрашивают по Граму (ГОСТ 18963-73, в модификации Хукера -ГОСТ 10444.1-84) и изучают морфологию клеток.
Подвижность определяют при микроскопировании фазовоконтрастным методом в раздавленной капле или при посеве уколом в полужидкий агар (0,25 % агара), содержащий 3 % хлорида натрия. Засевают односуточную бульонную культуру и инкубируют при температуре 37 °C в течение 24 ч. Подвижные формы образуют диффузное помутнение, слабоподвижные вырастают по ходу укола.
Декарбоксилазную активность устанавливают в среде ДАГВ с лизином. Для этого делают посев в пробирки с этой средой по 0,1 - 0,2 см3 односуточной культуры или по 2 петли агаровой культуры (1-я пробирка с аминокислотой-лизином и 2-я - контрольная). После посева в каждую пробирку добавляют по 0,5 см3 стерильного вазелинового масла, помещают в термостат при температуре 37 °C и наблюдают. Обычно реакция проходит через 24 ч. При отрицательной реакции происходит только окисление глюкозы. Среда становится желтой. Если микроорганизмы вырабатывают декарбоксилазу к аминокислоте, то после окисления глюкозы происходит подщелачивание среды и она становится темно-фиолетовой. Парагемолитические вибрионы дают в тесте на лизин декарбоксилазную положительную реакцию.
Образование декарбоксилазы к лизину является отличительным признаком от образующих газ представителей рода Aeromonas, среди которых есть галофильные вибрионы.
Образование индола определяют путем посева односуточной культуры в 5 см3 среды (1-процентная пептонная вода с 3 % хлорида натрия) в пробирках. Под пробкой помещают специально приготовленные бумажки на индол. Инкубируют при температуре 37 °C в течение 24 ч. При росте парагемолитических вибрионов образуется индол, бумажки изменяют цвет.
Для определения цитохромоксидазы односуточную культуру засевают на поверхность щелочного агара (pH 8), содержащего 3 % хлорида натрия. Термостатируют при температуре 37 °C в течение 18 ч. Затем наносят на выросшую культуру в чашке 1 каплю реактива для определения цитохромоксидазы или делают штрих из колонии на фильтровальной бумаге, смоченной этим реактивом. Если оксидазный тест положительный, через 1 - 3 мин. наблюдается окрашивание в ярко-синий цвет. Наличие цитохромоксидазы является отличительным признаком от семейства кишечных палочек, которые не обладают оксидазной активностью.
Отношение к лактозе и сахарозе определяют путем засева штрихом культуры по скошенной поверхности и уколом в столбик среды, содержащей 3 % хлорида натрия, лактозу, сахарозу и индикатор. Инкубируют при температуре 37 °C в течение 18 ч. Парагемолитические вибрионы цвет среды не изменяют, газ не образуют (не расщепляют лактозу и сахарозу). Можно использовать среды Клиглера, Ресселя.
Для определения галофильных свойств исследуемую культуру засевают в 5 см3 1-процентной пептонной воды (pH 7,8) без содержания и с содержанием 3 %, 8 %, 10 % хлорида натрия. Термостатируют посевы при температуре 37 °C в течение 24 ч. Парагемолитические вибрионы активно развиваются в средах, содержащих 3 %, 8 % хлорида натрия, и не дают роста в средах, не содержащих хлорида натрия и содержащих 10 % соли и более.
Способность образования ацетилметилкарбинола (реакция Фогес-Проскауэра) определяют следующим способом. Исследуемую культуру засевают в глюкозофосфатный бульон Кларка с 3 % хлорида натрия, термостатируют при температуре 37 °C в течение 24 ч. Затем к 1 см3 посева добавляют 0,6 см3 альфа-нафтола (6-процентный раствор в спирте) и 0,2 см3 40-процентного раствора едкого калия (KOH), пробирку хорошо встряхивают и вновь помещают в термостат на 1 ч. Так как парагемолитические вибрионы не образуют ацетилметилкарбинол, цвет среды не изменяется.
Для определения интенсивности кислотообразования (реакция Кларка) засевают исследуемую культуру в среду Кларка с 3 % хлорида натрия, термостатируют при температуре 37 °C в течение 24 - 48 ч. При наличии роста добавляют 2 - 3 капли 0,04-процентного раствора метилового красного (0,04 г метилового красного растворяют в 40 см3 этилового спирта и 60 см3 дистиллированной воды), встряхивают и помещают в термостат на 1 ч. При сильном кислотообразовании среда окрашивается в красный цвет, при слабом - в желтый. Парагемолитические вибрионы в 84 % случаев дают положительную реакцию.
Для определения ферментативной активности односуточную культуру засевают на среды Гисса с 1 % углеводов и с 3 % NaCl (пестрый ряд), инкубируют при температуре 37 °C 18 - 24 ч. При расщеплении углеводов с образованием кислых продуктов распада цвет среды изменяется, при образовании газа последний собирается в поплавке. Парагемолитические вибрионы ферментируют без образования газа глюкозу, мальтозу, арабинозу.
Для вибрионов характерно расщепление глюкозы с образованием кислоты без газа как в анаэробных (в высоком столбике), так и в аэробных условиях на среде Хью-Лейфсона в пробирках. Определение типа расщепления глюкозы позволяет отличать вибрионы от сходных с ними по морфологии представителей рода Pseudomonas и Lomonomonus.
Для идентификации вибрионов можно использовать системы индикаторные бумажные (СИБ).
14. Питательные среды и реактивы
Питательные среды готовят в эмалированной или стеклянной посуде.
Если в технологии приготовления питательных сред не указаны условия растворения питательных сред или компонентов, то их растворяют при перемешивании в воде комнатной температуры до полного растворения не менее 15 мин. и затем при необходимости нагревают.
Необходимое значение pH питательных сред устанавливают в растворах комнатной температуры с помощью растворов с массовой концентрацией 10 г/дм3 гидроокиси натрия или 20 г/дм3 лимонной кислоты, или раствором соляной кислоты объемной концентрацией 25 см3/дм3, прибавляя при перемешивании по каплям реактив к среде и определяя значение pH в периодически отбираемой пробе потенциометрически или с помощью индикатора. При подщелачивании среды щелочью значение pH после кипячения и стерилизации снижается примерно на 0,2, а при приготовлении сред с настоем печени - на 0,3 - 0,4. Поэтому при приготовлении сред устанавливают pH на 0,2 - 0,4 ед. выше заданного, кипятят, пока pH не понизится на 0,2 - 0,3, снова проверяют pH и стерилизуют в автоклаве. Обязательно проверяют pH после стерилизации.
Готовые питательные среды хранят при комнатной температуре не более 3 суток и при температуре около 4 °C не более одного месяца, если нет специальных указаний.
14.1. Растворы (жидкости) для приготовления разведений
Пептоная вода 0,1-процентная и 1-процентная
1 г или 10 г пептона растворяют при нагревании в 1 дм3 дистиллированной воды, фильтруют, устанавливают pH 7,0 ± 0,1. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Пептонно-солевой раствор
8,5 г хлорида натрия и 1 г пептона растворяют при нагревании в 1 дм3 дистиллированной воды, фильтруют, устанавливают pH 7,0 ± 0,1. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Физиологический раствор
8,5 г хлорида натрия растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды, фильтруют. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
14.2. Питательные среды
14.2.1. Среды для определения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
Рыбопептонный агар
15 - 20 г агара добавляют к 1 дм3 рыбопептонного бульона и кипятят на слабом огне при постоянном помешивании до полного растворения агара. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Рыбопептонный бульон
10 г пептона и 5 г хлорида натрия добавляют к 1 дм3 рыбной воды. Устанавливают pH 7,0 - 7,2, кипятят, фильтруют через бумажный фильтр. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин. В случае выпадения осадка бульон вторично фильтруют с последующей стерилизацией.
Рыбная вода
Очищенное от костей и кожи мясо трески, судака, пикши, скумбрии, щуки пропускают через мясорубку, заливают холодной водой (водопроводной) из расчета 1 дм3 воды на 500 г фарша. Смесь фарша с водой медленно нагревают до кипения и кипятят в течение 1,5 ч. Для определения готовности рыбной воды фильтруют сначала небольшое количество ее в пробирку через бумажный фильтр (если жидкость прозрачная, то вода считается готовой). Затем жидкость процеживают через полотно, сюда же отжимают весь сок из вареного фарша, доливают водой до первоначального объема, разливают в посуду и стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Среды из сухого питательного агара:
- сухой питательный агар производства Ставропольского НИИ вакцин и сывороток. Способ приготовления дается на этикетке.

- сухой питательный агар (производства ДагНИИПС)	- 35,0 г	
- сухой экстракт кормовых дрожжей	- 2,5 г	
- глюкоза	- 1,0 г	
- вода дистиллированная	- 1 дм3	
Готовят среду, устанавливают pH 7,0, фильтруют. Стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
14.2.2. Среды для определения плесневых грибов и дрожжей
Сусловый агар
Неохмеленное солодовое сусло разбавляют примерно в 2 раза дистиллированной водой (плотностью в среднем 8 - 10 °Blg). К 1 дм3 разбавленного сусла прибавляют 20 г агара. Среду расплавляют на водяной бане и фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Разливают по флаконам и стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
После расплавления непосредственно перед посевом сусловый агар подкисляют 2 - 3 см3 стерильного раствора 20-процентной лимонной кислоты (pH агара 4,5).
Среда Сабуро
В 1 дм3 дистиллированной воды растворяют при нагревании 20 г агара, 10 г пептона и 40 г мальтозы или глюкозы, фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин. Среду можно хранить в холодильнике до 7 дней.
Синтетические среды с антибиотиками
Готовят по ГОСТ 10444.12-88.
14.2.3. Среды для определения бактерий группы кишечных палочек (колиформных)
Среда Кесслер
К 1 дм3 дистиллированной воды добавляют 10 г пептона и 50 см3 бычьей желчи. Смесь кипятят на водяной бане при помешивании 20 - 30 мин., фильтруют через вату, добавляют 2,5 г лактозы, доводят объем дистиллированной воды до 1 дм3, устанавливают pH 7,4 - 7,6, добавляют 2 см3 1-процентного водного раствора генциан-виолета, разливают в пробирки с поплавками по 8 - 10 см3 и стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 10 мин. Готовая среда имеет темно-фиолетовый цвет. Медицинскую желчь, готовую к употреблению, можно приобрести в аптеке.
Среда Кесслер с лактозой (из сухого препарата)
Способ приготовления дается на этикетке.
Среда Эндо
Готовят из сухой питательной среды. Способ приготовления дается на этикетке.
14.2.4. Среды для определения золотистых стафилококков
Солевой бульон
В 1 дм3 рыбо- или мясопептонного бульона растворяют 65 г хлорида натрия, фильтруют, устанавливают pH 7,0 - 7,2. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин. Количество хлорида натрия можно увеличить до 90 г.
Глюкозный бульон
В 1 дм3 рыбо- или мясопептонного бульона растворяют 10 г глюкозы, фильтруют, устанавливают pH 7,0 - 7,2. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Желточно-солевой агар по Чистовичу
К 1 дм3 стерильного расплавленного и охлажденного до 45 - 60 °C рыбо- или мясопептонного агара, содержащего 100 г хлорида натрия (pH 7,2), асептически добавляют 200 см3 стерильной желточной эмульсии. После тщательного перемешивания агар разливают в чашки Петри.
Эмульсия яичного желтка
Яйцо с поверхности протирают 96-процентным этиловым спиртом, асептически извлекают желток и смешивают его с 200 см3 стерильного физиологического раствора.
Молочно-солевой агар
К 1 дм3 расплавленного и охлажденного до 45 - 60 °C рыбо- или мясопептонного агара, содержащего 65 г хлорида натрия (pH 7,2 - 7,4), добавляют асептически 100 см3 стерильного обезжиренного молока. Среду тщательно перемешивают и разливают в чашки Петри.
Молоко обезжиренное
Молоко доводят до кипения, оставляют на сутки в холодильнике, освобождают от сливок, вторично доводят до кипения. Вновь оставляют на 1 сут. в холодильнике и снимают верхний слой. Можно молоко обезжирить центрифугированием. Разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (116 ± 1) °C в течение 20 мин. Молоко не должно иметь коричневого оттенка.
Агар солевой (из сухого препарата)
К солевому агару добавляют эмульсию яичного желтка для получения желточно-солевого агара или молоко для получения молочно-солевого агара.
Агар типа Байрд-Паркер
В 1 дм3 дистиллированной воды размешивают 30 г сухого питательного агара на основе ферментативного гидролизата кормовых дрожжей (производства ДагНИИПС), добавляют 10 г пирувата натрия, 5 г хлористого лития. Нагревают при помешивании и кипятят в течение 1 мин. до полного растворения ингредиентов. Устанавливают pH 7,2. Стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 15 мин.
Перед употреблением в растопленную и охлажденную до 45 - 50 °C среду асептически добавляют (из расчета на 100 см3 среды) 0,5 см3 2-процентного раствора теллурита калия и 5 см3 эмульсии яичного желтка.
Цитратная плазма кролика
Для реакции плазмокоагуляции препарат выпускается в сухом виде. Готовят непосредственно перед употреблением согласно прописи в прилагаемом наставлении.
14.2.5. Среды для определения бактерий рода протеев
Рыбо- или мясопептонный агар
14.2.6. Среды для определения сульфитредуцирующих клостридий
Среда Вильсон-Блера
К 100 см3 стерильного расплавленного и охлажденного до температуры 80 °C рыбо- или мясопептонного агара, содержащего 1 % глюкозы, добавляют 10 см3 20-процентного раствора сернистокислого натрия (Na2SO3) и 1 см3 5-процентного раствора железо-аммонийных квасцов (Fe(NH4)×(SO4)×12H2O) (можно заменить 1 см3 8-процентного раствора железа сернистокислого (FeSO4) pH среды 7,5 - 7,8).
Растворы солей готовят непосредственно перед употреблением и стерилизуют текучим паром в течение 1 ч.
Сульфит-поликсиновая среда (СПН) Сидоренко-Пивоварова
В 1 дм3 печеночного бульона или другого любого стерильного питательного жидкого субстрата (казеиново-грибная среда и др.) асептически вносят заготовленные стерильными 5 см3 10-процентного водного раствора сульфата железа закисного (FeSO4), 10 см3 10-процентного водного раствора сульфита натрия (Na2SO3), полимиксина М-200000 ЕД, сульфата неомицина В-50 мг. Разливают в стерильные пробирки по 9 см3.
Печеночный бульон
500 г мелко нарезанной говяжьей печени кипятят в 1 дм3 дистиллированной воды в течение 1 ч. Устанавливают pH 7,0 и вновь кипятят в течение 10 мин. Затем процеживают через ткань, доводят объем до 1 дм3 и добавляют 10 г пептона и 5 г хлорида натрия. Разливают во флаконы и стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Среда Китт-Тароцци
В пробирки, заполненные на 1,0 - 1,5 см кусочками вареной рыбы, вареного мяса или вареной печени, наливают высоким столбиком рыбо-, мясопептонный или печеночный бульон с 1 % глюкозы. На поверхность среды в пробирки наслаивают 0,5 - 1,0 см3 вазелинового масла. Можно готовить агаризованную среду, добавив 0,15 % агара. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин. pH среды 7,1 ± 0,1 (проверяют до и после стерилизации).
При приготовлении среды Китт-Тароцци без добавления вазелинового масла или агара после посева на поверхность среды наслаивают голодный агар.
При использовании среды в течение 3 сут. с момента приготовления добавлять вазелиновое масло, агар или голодный агар не обязательно.
Голодный агар
2 г агара растворяют при нагревании в 98 см3 дистиллированной воды. Стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Приготовление кусочков печени впрок
Печень режут на куски весом 30 - 40 г, заливают водопроводной водой из расчета 1 дм3 воды на 500 г печени и кипятят в течение 15 - 20 мин. Затем воду сливают и печень разрезают на более мелкие кусочки по 1 - 3 г, заливают 5-процентной содовой водой и кипятят в течение 10 - 15 мин. Печень промывают под струей водопроводной воды в течение 1 ч, ополаскивают дистиллированной водой, раскладывают во флаконы, заливают дистиллированной водой и стерилизуют в течение 20 мин. при температуре (121 ± 1) °C. До стерилизации pH кусочков печени должен быть 7,0 - 7,2.
14.2.7. Среды для определения сальмонелл
Магниевая среда
Среда состоит из трех растворов

I.	Пептон	- 4,2 г	
 	Натрия хлорид	- 7,0 г	
 	Дрожжевой экстракт	- 20 см3	
 	Калий фосфорнокислый однозамещенный (безводный) (KH2PO4)	- 1,5 г	
 	Вода дистиллированная	- 890 см3	
Растворяют при кипячении и прибавляют растворы II и III.

II.	Хлористый или сернокислый магний кристаллический	- 36,0 г	
 	Вода дистиллированная	- 90 см3	
III.	0,1-процентный водный раствор бриллиантового зеленого	- 5 см3	
Смесь растворов соединяют, разливают в колбы и стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 30 мин.
Дрожжевой экстракт
1 кг прессованных пекарских дрожжей размельчают в двух дм3 дистиллированной воды, прогревают в автоклаве при 100 °C в течение 30 мин. и оставляют в холодильнике при температуре 4 - 5 °C в течение 4 - 5 сут. Надосадочную жидкость разливают во флаконы по 50 - 100 см3. На каждые 100 см3 экстракта добавляют 1,25 см3 0,01-процентного водного раствора кристаллического фиолетового, вновь прогревают в автоклаве при 100° 30 мин. Экстракт можно готовить из сухих дрожжей. Методика приготовления так же (на 1 кг сухих дрожжей надо 6 дм3 дистиллированной воды). Экстракт лучше хранить в холодильнике.
Селенитовая среда
Среда состоит из двух растворов

I.	Натрий фосфорнокислый однозамещенный (безводный) (NaH2PO4)	- 3,0 г	
 	Натрий фосфорнокислый двухзамещенный (безводный) (Na2HPO4)	- 7,0 г	
 	Пептон (чешский, венгерский или немецкий)	- 5,0 г	
 	Лактоза	- 4,0 г	
 	Вода дистиллированная	- 1 дм3	
pH раствора 6,8 - 7,1. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °С в течение 30 мин.

II.	Натрий селенистокислый кислый (NaHFeO3) (без - 10,0 г примеси теллура)	- 10,0 г	
 	Вода дистиллированная стерильная	- 100 см3	
Стерилизация не требуется. Раствор может храниться в холодильнике в течение 1 - 2 мес.
Для получения рабочей среды непосредственно перед посевом к 100 см3 раствора 1 добавляют 4 см3 раствора II.
Готовая среда имеет pH 7,0.
Среду разливают в стерильную посуду и закрывают плотными пробками. Готовая среда дополнительной стерилизации не подлежит.
Селенитовая среда (из сухого препарата)
Способ приготовления дается на этикетке.
Висмут-сульфит агар, среда Плоскирева, среда Левина
Готовят из сухих питательных сред. Способ приготовления каждой дается на этикетке.
Среда Клиглера
Готовят из сухой питательной среды. Способ приготовления дается на этикетке.
Для дифференциации энтеробактерий к готовой сухой среде добавляют 1 г мочевины на 100 см3 среды.
Трехсахарный агар с мочевиной по Олькеницкому

1,5-процентный рыбо- или мясопептонный агар, pH 7,2	- 100 см3	
Лактоза	- 1,0 г	
Сахароза	- 1,0 г	
Глюкоза	- 0,1 г	
Мочевина	- 1,0 г	
Соль Мора (FeSO4(NH4)2SO4 × 6H2O)	- 0,02 г	
Натрия тиосульфат (Na2S2O3 × 5H2O)	- 0,03 г	
0,4-процентный водный раствор фенолового красного (фенолрота)	- 0,4 см3	
Все ингредиенты, кроме фенолрота, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды (10 см3) на водяной бане. Затем вливают в расплавленный агар, фильтруют, доводят pH до 7,2 - 7,4.
После этого добавляют фенолрот и разливают в пробирки по 5 - 6 см3. Стерилизуют осторожно в прогретом автоклаве при температуре 112 °C (не выше!) в течение 30 мин. Лучше стерилизовать текучим паром 20 мин. три дня подряд. После стерилизации среду скашивают так, чтобы оставался столбик высотой 3 - 4 см. Готовая среда имеет бледно-розовый цвет.
Приготовление 0,4-процентного водного раствора фенолового красного
0,1 г фенолового красного растворяют в 25 см3 дистиллированной воды. Раствор можно хранить в холодильнике до 7 сут.
Приготовление индикаторных бумажек на индол

1.	Парадиметил-аминобензальдегид	- 3,5 г	
 	Этиловый спирт 96°	- 50 см3	
 	Фосфорная кислота очищенная, концентрированная (H3PO4)	- 10 см3	
Все ингредиенты смешивают и растирают в фарфоровой ступке. Полученной тепловатой жидкостью смачивают полоски фильтровальной бумаги, высушивают и нарезают узкими полосками. Бумажки имеют желтый цвет. При наличии индола цвет бумажки меняется от сиренево-розового до интенсивного малинового.
2. По Морелю. Полоски фильтровальной бумаги пропитывают в насыщенном водном растворе щавелевой кислоты и высушивают в термостате. Бумажки имеют белый цвет. При наличии индола бумажки приобретают сиреневый или малиновый цвет. Хранят до 1 года в склянке с притертой крышкой.
Приготовление индикаторных бумажек на сероводород

Готовят раствор, содержащий дистиллированной воды	- 100 см3	
Свинца уксуснокислого [(CH3COO)2Pb × 3H2O]	- 20 см3	
Натрия двууглекислого (NaHCO3)	- 1,0 г	
В этом растворе смачивают фильтровальную бумагу, высушивают и нарезают узкими полосками. Бумажки имеют белый цвет. При наличии сероводорода бумажки чернеют.
14.2.8. Среды для определения парагемолитических вибрионов

10-процентная пептонная вода (основной раствор) Пептон	- 100,0 г	
Натрия хлорид	- 50,0 г	
Калий азотнокислый	- 5,0 г	
Натрий углекислый	- 25,0 г	
Вода дистиллированная	- 1 дм3	
pH	- 8,2 - 8,4	
Готовят раствор, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 30 мин. Срок хранения в холодильнике - 6 мес.
1-процентная пептонная вода, содержащая 3 %, 8 % и 10 % хлорида натрия.
10-процентную пептонную воду (основной раствор) разводят в 10 раз, т.е. берут один объем 10-процентной пептонной воды и 9 объемов дистиллированной воды, добавляют требуемое количество хлорида натрия. Устанавливают pH 8,2 - 8,4 (10-процентным раствором NaOH), фильтруют. Разливают в пробирки по 5 см3. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 30 мин.
Срок хранения в холодильнике - 2 мес.
Жидкая среда обогащения
Щелочная 1-процентная пептонная вода с 3 % хлорида натрия, 0,2 % жидкости "Прогресс" и теллуритом калия.
К 100 см3 стерильной 1-процентной пептонной воды, содержащей 3 % хлорида натрия (pH 8,0), добавляют 0,2 % жидкости "Прогресс" и 0,75 см3 рабочего разведения (1:1000) теллурита калия.
Срок хранения - 7 - 10 сут.
Рабочее разведение теллурита калия готовят следующим образом:
1 г сухого теллурита калия растворяют в 1 см3 стерильной дистиллированной воды. 0,1 см3 полученного раствора помещают в пробирку с 9,9 см3 стерильного физиологического раствора, перемешивают, получают разведение 1:100. К 0,1 см3раствора (разведение 1:100) добавляют 0,9 см3 стерильного физиологического раствора. Получают рабочее разведение (1:1000) или 5 см3 2-процентного раствора теллурита калия добавляют дистиллированную воду до 100 см3.
Срок хранения не более 48 ч.
Непосредственно перед употреблением или не ранее чем за 48 ч к 100 см3 стерильной пептонной воды, стерильного рыбо- или мясопептонного агара добавляют 0,75 см3 рабочего разведения (1:1000) теллурита калия до конечной концентрации 1:150000. Серии теллурита калия должны быть предварительно проверены и оттитрованы на культуре V. parahaemolyticus на отсутствие ингибиторного действия по отношению к вибриону.
Среда ДДА

РПА или МПА 2-процентный щелочной	- дм3	
Натрия хлорид	- 70,0 г	
Сахароза	- 15,0 г	
Пенициллин	- 5000 ЕД	
Жидкость "Прогресс"	- 2 см3	
Бромтимоловый синий 1,6-процентный спиртовой	- 10 см3	
раствор Калия теллурит (1:1000 раствор) K2TeO3 × H2O	- 7,5 см3	
pH	- 7,8 - 8,2	
В расплавленном стерильном рыбо- или мясопептонном агаре (pH 8,0), охлажденном до 50 °C, растворяют все необходимые ингредиенты. Не стерилизуя разливают в чашки Петри. Среда имеет темный сине-зеленый цвет. Срок хранения в холодильнике - 7 - 10 сут.
Полужидкий агар с 3 % хлорида натрия
В 1 дм3 рыбо- или мясопептонного бульона растворяют при нагревании 50 г хлорида натрия и 2,5 г агара, 10-процентным раствором карбоната натрия доводят pH до 8,0. Среду фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают в пробирки по 5 см3.
Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 30 мин.
Щелочный агар с 3 % хлорида натрия (pH 7,8 - 8,0)
К 1 дм3 рыбо- или мясопептонного агара добавляют 30 г хлорида натрия и 30 см3 10-процентного раствора карбоната натрия, кипятят 45 мин., фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют при температуре (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Агар щелочной (из сухого препарата)
Способ приготовления дается на этикетке.
Среда ДАГВ (для приготовления декарбоксилазной активности) (модификация Ю.И. Григорьева с соавторами, 1975 г.)

Пептон	- 5,0 г	
Натрия хлорид	- 30,0 г	
Глюкоза	- 0,5 г	
или 40-процентный раствор	- 1 см3	
Витамин B6, 5-процентный раствор	- 0,1 см3	
Бромкрезолпурпур	- 1 см3	
1,9-процентный спиртовой раствор	 	
Вода дистиллированная	- 1 дм3	
pH	- 7,8	
Готовят среду и разливают во флаконы. В один добавляют 1 % лизина, второй флакон без аминокислот служит контролем. Готовую среду разливают в пробирки по 2 см3 и стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 15 мин.
Среда Кларка

Пептон	- 5,0 г	
Глюкоза	- 5,0 г	
Калий фосфорнокислый двузамещенный (K2HPO4)	- 5,0 г	
Вода дистиллированная	- 1 дм3	
Натрия хлорид	- 30,0 г	
pH	- 7,5 - 7,8	
Растворяют все ингредиенты в 900 см3 дистиллированной воды, доводят объем до 1 дм3, фильтруют. Устанавливают pH и разливают по 5 см3 в пробирки. Стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 15 мин.
Среды Гисса (для определения ферментативной активности)
В 100 см3 1-процентной пептонной воды растворяют 3 г хлорида натрия и 1 г испытуемого углевода. Устанавливают pH 7,4 - 7,6, добавляют 1 см3 индикатора Андреде. Среду разливают по 5 см3 в пробирки с поплавками. Стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Индикатор Андреде
В 100 см3 дистиллированной воды растворяют 0,5 г кислого фуксина, прибавляют 16,4 см3 IN раствора гидроокиси натрия. Стерилизуют при температуре (100 ± 1) °C в течение 5 мин. Хранят во флаконах из темного стекла с притертой пробкой. Индикатор должен иметь соломенно-желтый цвет.
Среды Гисса (из сухих препаратов с индикатором ВР)
Способ приготовления дается на этикетке.
В приготовленную среду добавляют необходимое количество хлорида натрия.
Среда Хью-Лейфсона

Пептон	- 2,0 г	
Натрия хлорид	- 30,0 г	
Калий фосфорнокислый двузамещенный (K2HPO4)	0,3 г	
Глюкоза	- 10,0 г	
Вода дистиллированная	- 1 дм3	
Бромтимоловый синий 1-процентный водный раствор	- 3 дм3	
Агар	- 3,0 г	
pH	- 8,0	
Готовят среду, разливают в пробирки по 3 см3. Стерилизуют при (121 ± 1) °C в течение 20 мин.
Среды Клиглера, Ресселя (из сухого препарата)
Способ приготовления дается на этикетке.
Системы индикаторные бумажные (СИБ) для идентификации вибрионов
Способ применения указан в прилагаемом наставлении.
14.3. Приготовление реактивов, растворов
Индикатор для контроля pH питательных сред (бромтимоловый синий-щелочной раствор). Готовят по ГОСТ 4919.1-77.
Реактив для определения каталазы
3-процентный раствор перекиси водорода (к одной части концентрированной перекиси водорода добавляют девять частей дистиллированной воды). Готовый 3-процентный раствор перекиси водорода можно приобрести в аптеке.
Реактив для определения оксидазной активности бактерий
30 - 40 мг альфа-нафтола растворяют в 2,5 см3 ректификованного этилового спирта, прибавляют 7,5 см3 дистиллированной воды и растворяют 40 - 60 мг диметил-п-фенилендиамина. Раствор готовят перед употреблением. Хранить раствор можно не более 7 дней при температуре от 2 до 4 °C в закрытой банке.
Растворы и реактивы для окраски по Граму
Окраску по Граму проводят по ГОСТ 18963-73, в модификации Хукера - по ГОСТ 10444.1-84.
По ГОСТ 18963-73. Вода питьевая

Карболовый раствор генциан-виолета	 	
Генциан-виолет	- 1,0 г	
Спирт этиловый ректификованный	- 10 см3	
Фенол	- 5,0 г	
Дистиллированная вода	- 100 см3	
Раствор Люголя	 	
Йод металлический	- 1,0 г	
Йодистый калий	- 2,0 г	
Дистиллированная вода	- 300 см3	
Фуксин Циля	 	
Основной фуксин	- 1,0 г	
Спирт этиловый ректификованный	- 10 см3	
Фенол	- 5,0 г	
Дистиллированная вода	- 100 см3	
Пользуются фуксином Циля, разведенным 1:10 дистиллированной воды.
По ГОСТ 10444.1-84. Консервы
Основной красящий раствор по Хукеру
2 г кристалл-виолета с массой долей сухих веществ 85 - 90 % растворяют в 20 см3 спирта; 0,8 г щавелевокислого аммония растворяют в 80 см3 воды; растворы смешивают и выдерживают в течение 24 ч при комнатной температуре перед употреблением.
Йодный раствор по Бурке
2 г йодистого калия растворяют в 5 - 10 см3 воды в мерной колбе вместимостью 100 см3, добавляют 1 г кристаллического йода, оставляют на несколько часов до полного растворения йода и после этого доводят объем раствора до метки.
Контрастный красящий раствор
0,25 г сафранина растворяют в 10 см3 спирта и полученный раствор смешивают со 100 см3 воды.
Допускается использовать в качестве основного красящего раствора водный раствор кристалл-виолета с массовой концентрацией веществ 5 г/дм3 или спиртовый раствор основного фуксина с массовой концентрацией 5 г/дм3.
Для удаления основного закрепленного красящего раствора используют этиловый спирт (при окраске по Хукеру) и ацетон при окраске раствором кристалл-виолета.
15. Рекомендуемая литература
1. Временные методические рекомендации по контролю за содержанием V. parachaemolyticus в рыбе и рыбных продуктах. Методы исследования и нормативы. Минздрав СССР, № 3933-85. М., 1985.
2. ГОСТ 7631-85. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки. Органолептические методы оценки качества. Методы отбора для лабораторных испытаний.
3. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
4. ГОСТ 18963-73. Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа.
5. ГОСТ 9958-81. Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа.
6. ГОСТ 9225-84. Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа.
7. ГОСТ 26668-85. Пищевые и вкусовые продукты. Методы отбора проб для микробиологических анализов.
8. ГОСТ 26669-85. Пищевые и вкусовые продукты. Подготовка проб для микробиологических анализов.
9. ГОСТ 26670-85. Пищевые и вкусовые продукты. Методы культивирования микроорганизмов.
10. ГОСТ 10444.1-84. Консервы. Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе.
11. Дутова Е.Н., Гофтарш М.М., Призренова И.И., Сазонова А.С. Техническая микробиология рыбных продуктов. М.: "Пищевая промышленность", 1987, 270 с.
12. Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю мидий в районах их выращивания, на обрабатывающих предприятиях и по очистке мидий от бактериального загрязнения. Керчь, 1988.
13. Инструкция по обеззараживанию морской воды методом хлорирования и использованию ее для вспомогательных технологических операций при производстве консервов и пресервов в условиях промысла № 2818. Л., 1983.
14. Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах № 2981-84. М.: Транспорт, 1985.
15. Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях. Минздрав СССР, № 1135-73. М., 1975.
16. Клевакин В.М., Карцев В.В. Санитарная микробиология пищевых продуктов. Л.: "Медицина", 1986, 175 с.
17. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Минздрав СССР, № 5061-89. М., 1990.
18. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами. Минздрав СССР, № 2657-82. М., 1984.
19. Методическая инструкция по санитарно-микробиологическому контролю на рыбоконсервных предприятиях и судах. Л., 1987.
20. Методические указания по проведению Государственного санитарного надзора за поступающими по импорту продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. Минздрав СССР, 3177-84. М., 1984.
21. Методические указания по санитарно-микробиологическому контролю дальневосточных двустворчатых моллюсков (мидий, устриц, морского гребешка), поставляемых в живом виде для общественного питания и в торговую сеть. Владивосток, 1985.
22. Нормативы проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды (Методические указания). Минздрав СССР. М., 1983.
23. Пивоваров Ю.П., Григорьев Ю.А., Гоева О.Э., Шикалов Г.М. Пищевые токсикоинфекции, вызываемые Vibrio parachaemolyticus и их диагностика. Методические рекомендации. М., 1985, 25 с.
24. Сборник ГОСТов. Рыба и рыбные продукты. Рыба живая, охлажденная и мороженая. М.: Издательство стандартов, 1983.
25. Сборник ГОСТов. Рыба и нерыбные продукты. Рыба соленая. М.: Издательство стандартов, 1988.
26. Сборник ГОСТов. Рыба и рыбные продукты. Рыба копченая, вяленая и сушеная. М.: Издательство стандартов, 1988.
27. Сборник ГОСТов. Рыба и рыбные продукты. Рыбная кулинария, икра и прочие продукты рыбной промышленности. М.: Издательство стандартов, 1988.
28. Сборник технологических инструкций по обработке рыбы. ВНИРО, 1, 2 т. М.: Пищевая промышленность, 1982.
29. Санитарные правила для береговых рыбообрабатывающих предприятий. М.: ЦНИИТЭИРХ, 1982, 37 с.
30. Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов. СанПиН, № 42-123-41117-86.
31. Санитарные правила для морских судов промыслового флота СССР. Минздрав СССР. М., 1980.
32. Сборник технологических инструкций по производству рыбных консервов и пресервов, ч. 3, 4, 5. Л., 1989.
Приложения
(сводные таблицы)

Приложение 1
Микробиологические показатели качества пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных

№ п/п	Продукт	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются	Плесневые грибы, КОЕ/г, не более, или масса продукта (г, см3) , в которой не допускаются	
			бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	золотистые стафилококки	сульфитредуцирующие клостридии	патогенная микрофлора*(1), в т.ч. сальмонеллы		
 	Сырье	 	 	 	 	 	 	
I	Рыба:	 	 	 	 	 	 	
 	свежая охлажденная, мороженая	5×104	0,001	0,01	-	25	-	
II	Морские беспозвоночные:	 	 	 	 	 	 	
 	живые мидии, устрицы	2×104	1,0	-	-	25	-	
 	живой морской гребешок	5×103	1,0	-	-	25	-	
 	свежие охлажденные, мороженые, кроме мидий	1×105	0,001	0,01	-	25	-	
 	мидии	5×104	0,1	0,1	-	25	-	
III	Водоросли свежие, мороженые	5×104	-	-	-	25	-	
 	Кулинарные изделия	 	 	 	 	 	 	
I	Подвергнутые термической обработке:	 	 	 	 	 	 	
 	рыба разделанная	5×103	1,0	1,0	-	25	-	
 	рыба неразделанная	1×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	рыба фаршированная, рулеты, шашлыки, пельмени жареные	2×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	в различных заливках (маринадах, соусах)	1×104	1,0	-	-	25	-	
 	фаршевые, с добавлением муки	1×103	1,0	1,0	-	25	-	
II	Желированные*(2)	 	 	 	 	 	 	
 	студень	5×104	0,1	1,0	-	25	-	
 	заливная рыба	1×104	0,1	1,0	-	25	-	
III	Пастообразные:	 	 	 	 	 	 	
 	паштеты, сельдь рубленая и т.п.	2×103	0,01	0,1	-	25	-	
 	масло (селедочное, крилевое и т.п.)	-	0,001	0,1	-	25	-	
IV	Многокомпонентные:	 	 	 	 	 	 	
 	не подвергнутые термообработке после смешивания компонентов (салаты)	5×104	0,01	1,0	 	25	 	
 	подвергнутые термообработке после смешивания компонентов (солянки, пловы, закуски, тушеные морепродукты с овощами и др.)	1×104	0,1	1,0	 	25	 	
V	Варено-мороженные:	 	 	 	 	 	 	
 	быстрозамороженные обеденные, закусочные блюда	2×104	0,1	0,1	-	25	-	
 	фаршевые изделия (крабовые палочки и др.)	1×103	1,0	1,0	-	25	-	
 	мясо антарктической креветки (криля), паста "Океан"	5×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	мясо крабовое	1×105	1,0	1,0	-	25	-	
 	крабовая продукция в панцире	5×104	0,1	1,0	-	25	-	
 	мидии	2×104	1,0	1,0	-	25	-	
VI	Сырые замороженные полуфабрикаты,	5×104	-	-	-	25	-	
 	в том числе мидии*(3)	5×104	0,1	0,1	-	25	-	
VII	Рыба разделанная, соленая, слабосоленая (в т.ч. лососевые без консервантов):	 	 	 	 		 	
 	с растительным маслом, в заливках, с гарниром, без заливок, без добавления гарнира, внарезку	5×104	0,1	1,0	-	25	-	
 	со специями (филе пикантное и др.)	1×105	0,01	1,0	-	25	-	
VIII	Икорные продукты:	 	 	 	 	 	 	
 	подвергнутые термической обработке	1×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	без термической обработки, в т.ч.:	1×105	0,1	0,1	-	25	-	
 	икра минтая, лососевых рыб "Закусочная"	1×105	0,1	0,1	-	25	-	
 	икра макруруса, хека	2×105	0,01	0,1	-	25	-	
 	икра соленая "Деликатесная"	1×104	0,1	1,0	-	25	-	
IX	Продукты, упакованные под вакуумом, готовые к употреблению	5×103	1,0	1,0	1,0	25	-	
 	Копченые изделия	 	 	 	 	 	 	
I	Горячее копчение:	 	 	 	 	 	 	
 	рыба разделанная, неразделенная, в т.ч.:	5×103	10,0	1,0	-	25	-	
 	осетровые	1×104	10,0	1,0	-	25	-	
 	рыба копчено-мороженая	1×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	рыба с добавлением пряностей	1×104	1,0	-	-	25	-	
 	формованные изделия из фарша,	1×103	1,0	1,0	-	25	-	
 	в т.ч. рыбомясные,	5×103	1,0	0,1	0,1	25	-	
 	рулеты	1×104	10,0	1,0	-	25	-	
II	Холодное копчение:	 	 	 	 	 	 	
 	рыба разделанная,	1×104	1,0	1,0	0,1	25	-	
 	неразделанная	3×104	1,0	1,0	0,1	25	-	
 	ассорти рыбное, ветчина, изделия с добавлением пряностей	1×105	0,01	 	0,1	25	 	
 	фарш балычный	1×105	0,1	1,0	0,1	25	-	
 	балычные изделия в нарезку	7,5×104	0,1	1,0	1,0	25	-	
 	Соленая продукция	 	 	 	 	 	 	
 	пресервы пряного и специального посола*(3)	1×105	0,1	1,0	0,01	25	0,1	
 	пресервы из разделанной рыбы и нерыбных объектов морского промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в том числе из лососевых в масле с консервантом) пресервы "Пасты", в т.ч.:	2×105	0,01	0,1*(3)	0,1*(3)	25	0,1*(3)	
 	пасты рыбные	5×105	0,01	0,1*(3)	0,01*(3)	25	0,1*(3)	
 	из белковой пасты "Океан"	1×105	0,1	0,1*(3)	0,1*(3)	25	0,1*(3)	
 	Рыба соленая (бочковая)*(3)	1×104	0,1	-	-	25	-	
 	Рыба пряная, маринованная (бочковая)*(3)	2×104	0,1	-	-	25	-	
 	Вяленая продукция:		 	 	 	 	 	
 	вяленая рыба*(3)	1×104	1,0	-	1,0	25	1,0	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	морские беспозвоночные*(3)	2×104	1,0	-	1,0	25	1,0	
 	провесная рыба	5×104	1,0	-	-	25	-	
 	Белковые продукты:	 	 	 	 	 	 	
 	сухие рыбные супы	5×105	-	-	-	25	-	
 	сухой мидийный бульон	5×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	бульонные кубики	5×104	1,0	1,0	-	25	-	
 	бульонные пасты	5×104	0,1	1,0	0,01	25	-	
 	сушеная рыба	1×104	1,0	1,0	0,1	25	-	
 	Белок изолированный	5×104	1,0	-	-	25	-	
 	сушеные нерыбные объекты морского промысла	2×104	1,0	1,0	0,1	25	 	
 	гидролизат из мидий пищевой	5×103	1,0	1,0	-	25	1×102	
I	Икра	 	 	 	 	 	 	
 	Икра осетровых рыб*(3):	 	 	 	 	 	 	
 	зернистая баночная, паюсная	1×104	1,0	1,0	1,0	25	1×102*(4)	
 	зернистая пастеризованная	1×103	1,0	1,0	1,0	25	-	
 	ястычная слабосоленая, соленая	5×104	1,0	1,0	1,0	25	-	
 	 	 	 	 	 	 	 	
II	Икра лососевых рыб*(3):	 	 	 	 	 	 	
 	зернистая баночная, бочоночная	1×104	1,0	1,0	1,0	25	1×102*(4)	
III	Икра других видов рыб*(3):	 	 	 	 	 	 	
 	пробойная соленая (кроме мойвы)	1×104	1,0	1,0	1,0	25	1×102*(4)	
 	пастеризованная	5×103	1,0	1,0	1,0	25	-	
 	икра мойвы пробойная соленая	5×104	0,1	1,0	1,0	25	1×102*(4)	
 	ястычная слабосоленая, соленая	5×104	1,0	1,0	1,0	25	1×102*(4)	
 	ястычная копченая, вяленая	5×103	1,0	1,0	1,0	25	1×102*(4)	
IV	Икра белковая (черная, красная), диетическая*(3)	1×104	0,1	1,0	0,1	25	 	
 	Продукция из водорослей*(3)	 	 	 	 	 	 	
 	морская капуста мороженая	1×104	-	-	-	-	-	
 	сушеная морская капуста	5×104	-	-	-	-	1×102	
 	агар пищевой, агароид, фурцелярин	5×104	-	-	-	-	1×102	
 	альгинат натрия пищевой	1×104	-	-	-	-	1×102	
______________
*(1) Количество парагемолитических вибрионов не должно превышать 10 КОЕ/г, в живых морских беспозвоночных, икре должны отсутствовать в 25 г пробы.
*(2) Бактерии рода протеев должны отсутствовать в 1 г продукта.
*(3) При дополнительном контроле.
*(4) Количество дрожжей не должно превышать 50 КОЕ/г.

Приложение 2
Периодичность микробиологического контроля пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных

Рыбы, нерыбных объектов морского промысла свежих, мороженых, охлажденных	При дополнительном контроле	
в т.ч. морских беспозвоночных в живом виде	1 раз в неделю	
Кулинарных изделий, в т.ч.	2 - 3 раза в месяц	
сырых замороженных полуфабрикатов	При дополнительном контроле	
Изделий горячего копчения	2 - 3 раза в месяц	
Изделий холодного копчения,	1 - 2 раза в месяц	
в т.ч. балычных	3 раза в месяц	
Пресервов I группы	При дополнительном контроле	
Пресервов II и III групп	2 раза в месяц	
Соленой, пряной, маринованной рыбы (в целом виде, потрошеной) в бочках, ящиках	При дополнительном контроле	
Вяленой продукции, в т.ч. вяленой рыбы и морских беспозвоночных,	При дополнительном контроле	
провесной рыбы	2 раза в месяц	
Белковых продуктов, сушеной рыбы и морских беспозвоночных,	1 раз в месяц	
в т.ч. бульонных паст	3 раза в месяц	
Икры, в т.ч.:	 	
икры после укладки перед укупоркой, закаткой	Систематически (см. табл. 13)	
готовой икры	При дополнительном контроле	
Продукты из водорослей	При дополнительном контроле	
Примечание. Периодичность контроля продуктов, не вошедших в данный перечень, указана в таблицах соответствующих разделов.

Заместитель Главного государственного 
санитарного врача СССР 22 февраля 1991 г. № 5319-91	В.И. Чибураев	
Заместитель Министра 
рыбного хозяйства СССР 18 ноября 1990 года	Е.Д. Ширяев